## Slide 1
李海波
中科院高能所计算中心
2017/6/5 成都
高能所数据存储系统现状与规划

## Slide 2: 高能所承担的高能物理实验
BEPCII/BESIII
  每年产生~100TB原始数据
  目前数据量超过3.5PB
  未来5年数据量超过5PB
大亚湾反应堆
  目前数据量超过400TB
JUNO江门中微子实验
  每年产生2PB数据
羊八井宇宙线实验
  每年产生200TB数据
LHAASO高海拔宇宙线观测站
  每年产生2PB数据
CSNS、CEPC、硬X射线调制望远镜…
高能所是WLCG的Tier-2站点，参与ATLAS和CMS实验

## Slide 3: 典型高能物理数据处理过程
蒙特卡洛模拟
事例重建
原始数据/模拟数据
重建数据
物理分析
物理成果
探测器
磁带
高能所
数据获取
  从探测器获取Raw Data、蒙特卡洛产生数字化的二进制格式的电子信号
数据处理
  处理后Raw/MC Raw产生相关物理信息，如动量、能量等物理量
数据分析
  由上千个属性组成的DST Event文件，提供物理学家进行分析，并最后产生物理结果
磁盘
磁盘
磁带
磁盘

## Slide 4: 高能物理数据存储需求
实验数据量巨大
  PB级数据存储与处理，正在向EB级迈进
  以非结构化数据为主
支持高吞吐率的数据并发访问
  IO模式以大块数据（MB）读写，一次写多次读、吞吐率高（单个作业需要几MB/S）为特征
  小文件（KB级的程序和文档）查询和浏览
  高并发访问
实验数据需长期稳定存储
  BESIII实验的原始数据必须保证在实验结束后至少15年以上的生命期内还可以使用
实验数据共享使用
  国际合作密切，数据需要共享使用

## Slide 5: 海量数据分布式存储系统
集群文件系统
  以传统文件系统的方式来访问，客户端实现内核模块，完全兼容POSIX语义，上层数据处理软件无需任何修改
  Lustre、Gluster、GPFS、EOS、ISILON等
应用层存储系统
  一般不实现文件系统内核模块，不完全兼容POSIX语义，上层应用功能需要调用特定API访问
  GFS、HDFS等
分级存储系统
  根据文件的访问频率、热度等因素，将不同数据分配到不同的存储设备上
  基于磁带-磁盘：Castor、dCache
  基于固态硬盘（SSD）和串口机械硬盘（SATA）
其他
  云存储
  Amazon S3

## Slide 6: 高能所数据存储服务
CASTOR
CVMFS
Gluster
NFS
DPM
dCache
AFS
0

## Slide 7: 高能所数据存储服务
CASTOR
CVMFS
Gluster
NFS
DPM
dCache
AFS
0
Lustre：主要存储大文件实验数据，如BES，DYB等实验
Gluster：主要存储小文件数据，如YBJ
EOS：主要存储LHAASO实验数据
实验数据存储

## Slide 8: 高能所数据存储服务
CASTOR
CVMFS
Gluster
NFS
DPM
dCache
AFS
0
Castor：使用磁带进行数据长期保存和备份
数据长期保存和备份

## Slide 9: 高能所数据存储服务
CASTOR
CVMFS
Gluster
NFS
DPM
dCache
AFS
0
AFS：用户HOME目录、公共软件库
CVMFS：公共软件库
IHEPBox：高能所云盘，存储用户个人文件
用户个人数据存储

## Slide 10: 高能所数据存储服务
CASTOR
CVMFS
Gluster
NFS
DPM
dCache
AFS
0
dCache：存储CMS实验数据
DPM：存储ATLAS实验数据
网格数据存储

## Slide 11: 实验数据存储-Lustre系统
Lustre是Top 500计算机中使用最广泛的分布式文件系统
  开源可定制，兼容多种底层网络、IO性能横向性能扩展、完整的POSIX语义支持、细粒度的文件锁等特点
  主要用于超算领域，全球多个高能物理实验室使用
目前高能所最大的磁盘存储系统
  从2008年开始部署
  主要用于存放BES，DYB，JUNO等实验数据
  约 9 PB存储空间，60台服务器，1000多个客户端节点
  已存放5 PB 的实验数据，2.7 亿个文件
硬件平台
  HP/DELL 2U 商业服务器
  Dell MD3860f/Huawei OceanStor V5500 盘阵

## Slide 12: Lustre部署架构
当前架构
  万兆以太网上联
  静态分区
  存储直连
  DDP快速磁盘重建
二次开发
  细粒度的性能监控
  进程级IO追踪和作业分类
  自适应的客户端Cache设置
  多路径故障报警：邮件、短信、微信、WEB等
Cluster
MDS
MDT
7 MDSs
7 mount points
Native SAS Disk Arrays
of the servers, RAID 10
OSS
OSTs
Storage LUNs, RAID 6
DELL DDP/HUAWEI RAID2.0
(fast rebuild )
Capacity per OSS: 240TB-300TB
# Disk per OSS: 60-75
Capacity/Raw Disk Space: ~0.7
10 Gb Ethernet
~60 OSSs
DAS Storage connection

## Slide 13: Lustre规划
版本升级
  2.5->2.9, 单一mount点，静态存储分区
  商业版本，减少BUG修复延时
可靠性
  改进元数据存储的连接方式
  多级数据冗余
可用性
  服务器的ACTIVE-ACTIVE HA
  基于性能和日志信息联合分析的故障预警
IO性能
  通过万兆网卡bonding，消除网络性能瓶颈

## Slide 14: 实验数据存储-Gluster系统
Gluster文件系统是一个开源的分布式文件系统，可以支持数PB级存储容量和上千客户端
  无元数据服务器，无单点故障，支持副本功能，具有高扩展性、高可用性、可横向弹性扩展等特点。
主要用于海量小文件数据存储
目前支持羊八井和Besfs2实验数据存储
  Ybjgfs：约347T存储空间，5台服务器
  Besfs2：约387T存储空间，8台服务器
Brick stoarge
Computing Cluster
SATA Disk Array
RAID 6（Main）
10Gb Ethernet
Brick stoarge
Brick stoarge
Brick stoarge
SATA Disk Array
RAID 6（extended）

## Slide 15: 实验数据存储-EOS系统
CERN于2010年开发的磁盘文件系统
内存元数据服务器，支持纠删码、磁盘组等多种新型存储技术
目前已成为CERN主要的实验数据存储系统，存储规模达到150PB
美国、俄罗斯、澳大利亚等全球十几个高能物理实验室已部署多个PB级以上的EOS实例

## Slide 16: EOS存储现状
面向计算服务：
2016年2月上线
1个实例
  支持LHAASO、多学科实验
  每个用户默认配额100GB，5万个文件
总空间797TB
已使用180TB，40万目录，1700万文件
软件基于Beryl v0.3.195版本
5台服务器，其中元数据服务器配备128GB内存

## Slide 17: EOS挑战
FUSE访问性能问题 ⇒ 重写EOS FUSE
元数据纵向扩展（scale up） ⇒ 横向扩展（Scale out）
解决方案：EOS Citrine 版本
  优化元数据存储方式为内存数据库KV持久化存储（QuarkDB）
  提供新的元数据服务器HA
  使用XRootD 4
  优化FUSE
  CERN将于2017 Q2上线

## Slide 18: 数据长期存储-Castor磁带存储
基于CERN开发的CASTOR1，二次开发分级存储系统
  存放不频繁访问、需要长期保存的数据，如备份数据，原始物理数据
  将磁盘、磁带整合，构建成统一的文件命名空间，根据文件访问频度等因素，自动在磁盘与磁带之间迁移数据
15个IBM 3584磁带柜
  26个LTO4磁带驱动器
  6223个槽位，约5PB磁带空间

## Slide 19: Castor现状
已保存数据量约3.7PB
聚合访问速度2.1GB/s
BES、DYB原始数据双份磁带
磁带升级：LTO4->LTO7
LTO4磁带：
  容量800GB/1.6TB（压缩后），传输速率：120MB/s
LTO7磁带：
  容量6TB/15TB(压缩后)，传输速率：300MB/s

## Slide 20: 用户管理-AFS
用户管理
  负责全所计算用户（2055个）的账号和密码管理
提供用户的HOME目录
存放各实验的公共软件库
  BESIII、JUNO、dayabay、CSNS、YBJ、LHAASO等
存储规模：空间45TB，5千多万个文件/目录（51M files/dirs）
AFS系统面临的现状
  AFS的软件更新很慢、人员离开、资金问题、社区不活跃等
  AFS不支持IPV6

## Slide 21: 公共软件库-CVMFS
CERNVM-FS是由CERN开发的一种缓存文件系统，相对于AFS由许多优点
  Fuse模式 & 只读文件系统
  客户端本地磁盘缓存
  适合远程站点，加载公共软件
  HTTP协议传输，基本不受站点防火墙影响
  支持IPV6
CVMFS替代AFS存储公共软件库
  存放各实验的公共软件库

## Slide 22: CVMFS系统现状
CVMFS系统现状
  存储规模：总空间19TB
  已部署BESIII/HEPS_AP/BEPC等实验组软件库
  对CERN/EGI/opensciencegrid进行本地数据同步
A
B
STRATUM-0
A
B
STRATUM-1
HA
HA
Squid a
(squid01)
Squid b
Squid c
login nodes
work node
work node
IHEP-cc site
remote site
Public IP
/cvmfs/repository/
/cvmfs/repository/

## Slide 23: 高能所云盘-IHEPBox
IHEPBox是什么？
  基于EOS和Owncloud的高能所云盘
  IHEPBox旨在为高能所用户提供一个安全、高效的个人文档网络存储空间和相关技术服务，实现用户个人数据的长期保存、文件（文档）协同处理和文件共享服务等
  用户可通过高能所统一认证账号登录使用IHEPBox服务
用途
  数据跨平台、实时同步
  文档在线编辑、分享、上传下载、协同编辑、版本回调
  多媒体文件在线预览、播放
  数据加密、安全、稳定、高效

## Slide 24: IHEPBox现状
高能所云盘IHEPBox
  总空间192TB，使用13TB
  4台服务器
  每个用户100G空间
  活跃用户~1000
http://ihepbox.ihep.ac.cn/ihepbox/index.php

## Slide 25: 存储系统演进路线
CASTOR
CVMFS
NFS
DPM
dCache
AFS
Gluster
0
CTA
实验数据存储
  Lustre存储大文件实验数据
  Gluster逐步淘汰
  EOS存储小文件数据
用户HOME目录&&公共软件库
  逐步淘汰AFS
  HOME目录，使用EOS代替
  公共软件库，使用CVMFS代替
数据长期存储
  使用CTA（the tape backend of EOS），用户可以通过EOS直接从磁带检索或存档文件到磁带
CVMFS
NFS

## Slide 26: 什么是CTA？
  CTA（ A tape backend for EOS ）
  EOS的磁带后端
  磁带驱动器调度器
EOS+CTA取代Castor进行磁带存储
  磁带中文件格式保持不变，只需迁移元数据
EOS + CTA
Experiment
Tape
libraries
EOS
Files
Files
Files
Files
CASTOR
Experiment
Tape
libraries
EOS
Files
Files
Files
Files
CERN deployments with CASTOR 1
Deployments with EOS plus CTA

## Slide 27: 总结和展望
高能物理数据存储有其特殊性，需要多种存储系统支持
  不同实验对存储需求不同
  用户管理、公共软件
高能物理数据存储系统需要满足不断增长的新需求
  EB级数据存储
  跨地域多站点的统一存储
  基于日志信息联合分析的故障预警

## Slide 28
谢谢！