## Slide 1: LHAASO机械相关工作及进展
2018-3-22
LHAASO合作组会议,峨眉
机械工程技术部

## Slide 2: 内容提要
1
工作职责
2
工作内容及进展
3
总结

## Slide 3
P
art
1
工作职责

## Slide 4
1. 机械工程技术部工作职责
工作职责
1. 依据各探测器需求进行相关的机械设计。
为各探测器组提供相应的技术支持。
为个探测器组工程期的设计、安装和调试等提供技术保障。
运行期内的探测器保障和维护。
时间进度
组内成员及分工
以各探测器组的时间进度为准
职工
▪冯少辉： 机械工程技术部负责人 MD相关机械设计
黄晰燕： 机械工程技术部技术顾问 ED相关机械设计
李 凯： WCDA相关机械设计
耿利斯： WFCTA相关机械设计
贾金川： ED相关机械设计
段志浩： MD相关机械设计
申鹏飞： MD相关机械设计
李 想： WFCTA相关机械设计
郭玉玺： WFCTA相关机械设计
王梓硕： WFCTA相关机械设计
+
客座学生
学生来源
河北工业大学
沈阳大学
北华航天工业学院
（实训基地）

## Slide 5
P
art
2
工作内容及进展

## Slide 6
2. 工作内容及进展 标书相关
机械设计路径为：方案+设计+加工+质量追溯
相关访厂调研
参与完成标书中机械相关技术指标撰写：
WFCTA：高海拔宇宙线观测站望远镜镜筒、
可移动底盘和俯仰轴系采购项目招标文件机械部分
WCDA：隔光帘悬挂系统采购招标文件机械部分
防潮机箱及线缆母槽标书机械部分
MD： 罐体内保温及防腐层招标文件技术部分
罐体内水袋制作招标文件技术部分
防护系统招标文件技术部分
PMT封装系统招标文件技术
ED：外壳及运输架招标文件机械部分
闪烁体开槽技术文件
方案 完善各探测器组机械相关技术文件

## Slide 7
2. 工作内容及进展 技术文件 设计评审
设计 完善各探测器组机械相关技术文件
撰写各探测器组机械相关设计报告：
参与探测器组机械相关关键技术评审：
WFCTA机械系统评审
隔光帘及PMT系统悬挂方案设计
WCDA-小PMT防水封装评审
MD水袋方案评审
MD水体保温系统评审
合同签订后：从产品设计上严把质量关
ED外壳定型设计评审
MD防护系统定型设计评审
WCDA电子学防潮机箱定型设计评审
WFCTA可移动可调节定型设计评审
整理、存储图纸和机械相关技术文档：
依据设计规范及要求，整理和完成各探测器组的设计图纸及技术文档
合同签订前：从产品方案上严把质量关

## Slide 8
2. 工作内容及进展 鉴定文件
加工 严把加工关口
鉴定文档内容：鉴定大纲+现场整机测试文档+厂家零部件质检文档+关键零部件图纸+存在问题及改进方案+鉴定报告
LHAASO工程鉴定验收设备目录 |  |  |  |  | 
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 验收等级 | 计划验收时间 | 备注
ED |  |  |  |  | 
8 | 17LHAASOED0201 | 防护与监测设备 | C | 2018/1/30 | 鉴定件
MD |  |  |  |  | 
1 | 17LHAASOMD0203 17LHAASOMD0205 | 防护系统 | C | 2018/1/31 | 
WCDA |  |  |  |  | 
3 | 17LHAASOCD0104 | 防潮电子学机箱 | B | 2018/3/25 | 鉴定件
WFCTA |  |  |  |  | 
1 | 17LHAASOCT0401 17LHAASOCT0402 | 望远镜镜筒、可移动底盘和俯仰轴系 | C | 2018/1/26 | a）此次仅验收纯机械部分 b）此次无法验收光机接口、悬挂衍架性能 c）机械组+探测组
3 | 17LHAASOCT0301 | 球面反射镜（5㎡整镜） | B | 2018/2/7 | 机械组+探测组
4 | 17LHAASOCT0801 | 望远镜慢控制和检测设备 | A | 2018/4/10 | 
5 | 17LHAASOCT0401 17LHAASOCT0402 | 望远镜可移动可调节镜筒 | A | 2018/2/12 | 全面验收（含悬挂衍架性能，光机装调），球面反射镜和慢控是测试手段（仪器）
12 | 17LHAASOCT0101 | SiPM成像探头机箱 | C | 2018/3/30 | 机械组+探测组

## Slide 9
2. 工作内容及进展 鉴定文件
鉴定文档内容：鉴定大纲+现场整机测试文档+厂家零部件质检文档+关键零部件图纸+存在问题及改进方案+鉴定报告
已按照鉴定大纲完成WFCTA可移动可调节镜筒C级鉴定 正在准备A级鉴定
镜筒俯仰
鉴定件文档
倾角器，角度分辨率0.01°
PMT机箱到镜筒直接距离
俯仰0°-90°
加工 严把加工关口

## Slide 10
2. 工作内容及进展 鉴定文件
鉴定文档内容：鉴定大纲+现场整机测试文档+厂家零部件质检文档+关键零部件图纸+存在问题及改进方案+鉴定报告
已按照鉴定大纲完成ED防护系统鉴定
加工 严把加工关口

## Slide 11
2. 工作内容及进展 鉴定文件
鉴定文档内容：鉴定大纲+现场整机测试文档+厂家零部件质检文档+关键零部件图纸+存在问题及改进方案+鉴定报告
已按照鉴定大纲完成MD防护系统鉴定
加工 严把加工关口

## Slide 12
2. 工作内容及进展 鉴定文件
鉴定文档内容：鉴定大纲+现场整机测试文档+厂家零部件质检文档+关键零部件图纸+存在问题及改进方案+鉴定报告
正在按照鉴定大纲做WCDA电子学机箱鉴定
加工 严把加工关口

## Slide 13
2. 工作内容及进展 质量追溯
质量追溯 从产品设计上严把质量关
完善资料追溯体系，发现问题后有据可查，有序追查
产品二维码扫描
厂家自检/质检文件

## Slide 14
2. 工作内容及进展 设计相关
图样代号规定：为各探测器制定图样代号
伽马射线探测器阵列分总体 GA 宇宙线探测阵列分总体 CR
工程图纸标题栏格式
制定LHAASO机械设计规范
制定各探测器组机械图号代号

## Slide 15
2. 工作内容及进展 设计相关
WCDA
WCFTA
激光转台改造：现已确定基本结构
PMT机箱设计
望远镜镜筒风冷系统设计
设计因素：应用需求；使用工况：温度、湿度、风力、防锈防腐和使用年限等
WCDA小PMT防水封装外壳结构设计制作
WCDA水衰减长度测量装置
WCDA压力罐制作

## Slide 16
2. 工作内容及进展 设计相关
ED
MD
设计因素：应用需求；使用工况：温度、湿度、风力、防锈防腐和使用年限等

## Slide 17
P
art
3
总结与展望

## Slide 18
3. 总结
1、机械工程技术部人员储备合理，能够承担工程期内各组的相
关任务
2、能依据探测器组的进度计划，积极配合各组进度
3、能依据各组的实际需求，为探测器组提供相应的技术支持