## Slide 1
2019
LHAASO-KM2A 阵列
线缆敷设进展及计划
报告人：
董湘军
LHAASO-通用技术部

## Slide 2
目录Catalog
1
LHAASO-KM2A 线缆敷设情况介绍
2
存在问题及解决方法
3
LHAASO-KM2A 线缆敷设后续工作计划

## Slide 3
LHAASO-KM2A
线缆敷设情况介绍
01.

## Slide 4
其中ED探测器完成通电验收并交付1314+68=1382个；
完成线缆敷设但是未经过通用验收的ED201个；
1.LHAASO-KM2A 线缆敷设情况介绍
探测器通电通信情况：

## Slide 5
1.LHAASO-KM2A 线缆敷设情况介绍

## Slide 6
1.LHAASO-KM2A 线缆敷设情况介绍

## Slide 7
户外配电箱总计423台，其中一级箱4台，二级箱33台，三级箱386台。
货到现场230台，安装138台，已经完成通电和通信的配电箱约137台，交换机已经安装120台。
1.LHAASO-KM2A 线缆敷设情况介绍
户外配电箱安装情况：

## Slide 8
今天又发货了53台户外配电箱
1.LHAASO-KM2A 线缆敷设情况介绍
户外配电箱安装情况：

## Slide 9
光电复合缆敷设情况：
已经完成光电复合缆1843条，其中ED1493条，MD350条；已经完成光电复合缆直埋1618条，其中ED1314条，MD304条。
1.LHAASO-KM2A 线缆敷设情况介绍

## Slide 10
光电复合缆敷设情况：已经完成光电复合缆直埋1618条，其中ED1314条，MD304条。
1.LHAASO-KM2A 线缆敷设情况介绍

## Slide 11
电缆沟施工情况：
1.LHAASO-KM2A 线缆敷设情况介绍

## Slide 12
电缆沟施工情况：
1.LHAASO-KM2A 线缆敷设情况介绍

## Slide 13
电缆沟施工情况：
1.LHAASO-KM2A 线缆敷设情况介绍

## Slide 14
电缆沟施工情况：
1.LHAASO-KM2A 线缆敷设情况介绍

## Slide 15
电缆沟施工情况：
1.LHAASO-KM2A 线缆敷设情况介绍

## Slide 16
存在问题及解决方法
02.

## Slide 17
过河直埋线缆
2.存在问题及解决方法
01

## Slide 18
探测器未安装，线缆头处理
2.存在问题及解决方法
02

## Slide 19
电缆沟遭破坏严重
2.存在问题及解决方法
03

## Slide 20
电缆沟遭破坏严重
2.存在问题及解决方法
03

## Slide 21
电缆沟开挖完毕之后两侧土难以清理
2.存在问题及解决方法
04

## Slide 22
电缆沟制作过程积水
2.存在问题及解决方法
05

## Slide 23
LHAASO-KM2A
线缆敷设后续工作计划
03.

## Slide 24
3.LHAASO-KM2A 线缆敷设后续工作计划

## Slide 25
3.LHAASO-KM2A 线缆敷设后续工作计划

## Slide 26
3.LHAASO-KM2A 线缆敷设后续工作计划

## Slide 27
更喜岷山千里雪
三军过后尽开颜
3.LHAASO-KM2A 线缆敷设后续工作计划

## Slide 28
2019
演示完毕 感谢聆听
Thanks for listening