## Slide 1
2020
LHAASO工艺供配电系统建设
进展与计划
报告人：
董湘军
LHAASO-通用技术部

## Slide 2
目录Catalog
1
LHAASO工艺供配电系统工程情况介绍
2
LHAASO工艺供配电系统工程后续工作计划

## Slide 3
LHAASO工艺供配电系统工程
情况介绍
01.

## Slide 4
光电复合缆敷设情况(截至2020年2月)：
1.完成ED探测器通电、通信验收并交付
1314+1288=2602；
2.完成MD探测器通电、通信验收并交付
307+286=593个；
1.LHAASO工艺供配电系统工程情况介绍

## Slide 5
光电复合缆敷设情况(截至2020年2月)：
1.完成ED探测器通电、通信验收并交付
1314+1288=2602；
2.完成MD探测器通电、通信验收并交付
307+286=593个；
2020年7月1日开始施工：
1.完成51个MD探测器通电、通信验收工作；
2.完成260个ED探测器通电、通信验收工作；
1.LHAASO工艺供配电系统工程情况介绍

## Slide 6
1.LHAASO工艺供配电系统工程情况介绍
光电复合缆敷设情况：

## Slide 7
1.LHAASO工艺供配电系统工程情况介绍
光电复合缆直埋情况：

## Slide 8
1.LHAASO工艺供配电系统工程情况介绍
光电复合缆测试情况：

## Slide 9
1.LHAASO工艺供配电系统工程情况介绍
光电复合保护情况：

## Slide 10
1.LHAASO工艺供配电系统工程情况介绍
光电复合缆数据分析：
MD 移交56个，完全没问题51个，有问题5个；
ED 施工266个，完全没问题260个，有问题6个；

## Slide 11
1.LHAASO工艺供配电系统工程情况介绍
纯光缆数据分析：

## Slide 12
1.3#净水循环站，3#WCDA操作间配电工作完成；--【2020年4月15日】
2.4#净水循环站，4#WCDA操作间配电工作完成；--【2020年4月15日】
1.LHAASO工艺供配电系统工程情况介绍

## Slide 13
1.LHAASO工艺供配电系统工程情况介绍

## Slide 14
1.LHAASO工艺供配电系统工程情况介绍

## Slide 15
1.LHAASO工艺供配电系统工程情况介绍

## Slide 16
1.LHAASO工艺供配电系统工程情况介绍

## Slide 17
1.LHAASO工艺供配电系统工程情况介绍

## Slide 18
1.LHAASO工艺供配电系统工程情况介绍

## Slide 19
1.LHAASO工艺供配电系统工程情况介绍

## Slide 20
1.LHAASO工艺供配电系统工程情况介绍

## Slide 21
1.LHAASO工艺供配电系统工程情况介绍

## Slide 22
1.LHAASO工艺供配电系统工程情况介绍

## Slide 23
1.LHAASO工艺供配电系统工程情况介绍

## Slide 24
LHAASO工艺供配电系统工程
后续工作计划
02.

## Slide 25
2.LHAASO工艺供配电系统工程后续工作计划

## Slide 26
2.LHAASO工艺供配电系统工程后续工作计划

## Slide 27
2020
演示完毕 感谢聆听
Thanks for listening