## Slide 1: 短寿命原子核质量的精确测量
报告人： 周 旭
中国科学院近代物理研究所
原子核结构与相对论重离子碰撞前沿交叉研讨会

## Slide 2
目 录
引言
1
3
4
展望与总结
2
储存环等时质谱术
质量结果与物理讨论

## Slide 3
目 录
引言
1
3
4
展望与总结
2
储存环等时质谱术
质量结果与物理讨论

## Slide 4: 原子核质量

## Slide 5
R3
MRTOF
ZDS-TOF
CPT
LEBIT
S800-TOF
TITAN
MRTOF
SHIPTRAP
ESR
MRTOF
JYFLTRAP
ISOLTRAP MRTOF
TRIGTRAP
CSRe
测量时间： Bρ-TOF, IMS < MRTOF < PTMS < SMS
测量精度： PTMS > SMS, IMS, MRTOF > Bρ-TOF
测量效率：单次实验能否测量多种原子核
RIKEN-R3
原子核质量

## Slide 6
目 录
引言
1
3
4
展望与总结
2
储存环等时质谱术
质量结果与物理讨论

## Slide 7
兰州重离子冷却储存环
CSRe
CSRm
RIBLL2
C foil
CSRe
e-
TOF Detector
MCP
等时性质量测量
产生靶
10-15 mm 9Be
TOF Detector
112Sn,78Kr,86Kr,58Ni…

## Slide 8: 等时性质谱术

## Slide 9
新型等时性质谱术
m
XL Yan, et al.,
NIMA 931 (2019) 52–59

## Slide 10
新型等时性质谱术

## Slide 11
精确速度测量，准确刻度实验参数，磁场晃动修正……
新型等时性质谱术
探测器安装
初次在线测试
优化光学设置
激光刻度
实验参数
首个物理实验
初级束流58Ni
初次完成质量未知核素首次测量
初级束流78Kr
初级束流86Kr
初级束流36Ar
负责人：张玉虎、王猛

## Slide 12
离子高精度速度测量
符合时刻
标准偏差
平均值：

## Slide 13
离子高精度速度测量
TOF1
TOF2
拟合残差
拟合残差
TOF1
TOF2

## Slide 14
使用多项式拟合
使用符合时刻
使用考虑了离子
Betatron振荡的新公式拟合
离子高精度速度测量
45V

## Slide 15
文章发表

## Slide 16
新型等时性质谱术

## Slide 17
新型等时性质谱术

## Slide 18
新型等时性质谱术

## Slide 19
新型等时性质谱术
5 keV uncertainty
5 keV uncertainty
对比目前国际上其他主流质谱术，新型质谱术同时满足了如下要求：
1、 短测量时间，小于 1 ms，仅次于飞行时间 𝐵𝜌 质谱术；
2、 高质量分辨，最高实现 330000 (FWHM)，媲美潘宁阱质谱术；
3、 高实验效率，单次实验同时测量十余种原子核质量；
4、 高测量精度，步入了 5 keV 时代；
5、 无本底测量，测得的质量谱几乎无本底；
6、 单离子灵敏，仅需一个离子即可确定目标核素的质量。

## Slide 20
新型等时性质谱术

## Slide 21
目 录
引言
1
3
4
展望与总结
2
储存环等时质谱术
质量结果与物理讨论

## Slide 22
精确速度测量，准确刻度实验参数，磁场晃动修正……
新型等时性质谱术
探测器安装
初次在线测试
优化光学设置
激光刻度
实验参数
首个物理实验
初级束流58Ni
初次完成质量未知核素首次测量
初级束流78Kr
初级束流86Kr
初级束流36Ar

## Slide 23
质量结果与物理讨论

## Slide 24: 质量结果

## Slide 25: 原子核质量
原子核
化学：分子鉴别
原子核物理：壳结构、对相互作用
原子核精细结构：形变、晕
核天体物理：r过程、rp过程
原子核模型与定则：IMME
弱相互作用：矢量流守恒假设
原子物理：结合能、量子电动力学
计量学：基本常量

## Slide 26: 原子核质量
原子核
化学：分子鉴别
原子核物理：壳结构、对相互作用
原子核精细结构：形变、晕
核天体物理：r过程、rp过程
原子核模型与定则：IMME
弱相互作用：矢量流守恒假设
原子物理：结合能、量子电动力学
计量学：基本常量

## Slide 27: X射线暴与中子星
Astrophys. J. Suppl. Ser.
249:32 (60pp), 2020 Aug.

## Slide 28: X射线暴与中子星
Int. J. Mass Spectrometry
349– 350 (2013) 181– 186

## Slide 29: X射线暴与中子星
The Astrophysical Journal,
844:139 (11pp), 2017 August 1

## Slide 30: X射线暴与中子星

## Slide 31: X射线暴与中子星
𝐴 = 64处的灰烬质量占比增加了17%；
𝐴 = 65处的灰烬质量占比减少了14%。

## Slide 32: X射线暴与中子星
中子星
引力红移
引力红移系数
光子初始频率：
光子距离中子星无限远时频率：
距离d

## Slide 33: X射线暴与中子星
1 kpc∼3261.6 光年
GS 1826-24

## Slide 34: X射线暴与中子星

## Slide 35: 原子核质量
原子核
化学：分子鉴别
原子核物理：壳结构、对相互作用
原子核精细结构：形变、晕
核天体物理：r过程、rp过程
原子核模型与定则：IMME
弱相互作用：矢量流守恒假设
原子物理：结合能、量子电动力学
计量学：基本常量

## Slide 36: 价核子剩余相互作用
独立粒子模型
平均场理论

## Slide 37: 价核子剩余相互作用
原子核物理第一性原理(ab initio, first principles)计算，是从最基本的现实核力出发, 利用“严格”的量子多体理论体系，计算原子核物理问题。
现实核力指可以重复两核子散射相移实验（如中子中子散射实验）以及少体原子核（如2H，3He等）性质的基本核力。

## Slide 38: 价核子剩余相互作用

## Slide 39
目 录
引言
1
3
4
展望与总结
2
储存环等时质谱术
质量结果与物理讨论

## Slide 40: 展望

## Slide 41: 展望
惠州强流重离子加速器HIAF
SRing
SCLinac

## Slide 42: 展望

## Slide 43: 总结
我们研发了新型等时性质谱术，极大地提高了质量结果的精度、准确度与灵敏性。
利用新测得质量结果，我们研究了核天体与核结构方面的重要物理问题。
惠州新装置HIFA正在加紧建设，未来将会为核物理研究带来新的机遇。

## Slide 44
谢谢各位老师

## Slide 45
Revolution time (ns)
…
…
43Ti
20Na
等时性窗口
MEexp- MEAME (keV)
等时性质谱术