## Slide 1
MTPC波形分析算法的研究进展
报告人：陈宏昆

## Slide 2
4
5
总结与展望
波形重建算法介绍
目录
1
3
MTPC的发展需求
算法目前的问题
2
波形分析算法介绍

## Slide 3
1
MTPC的发展需求
核物理的历史就是核素表的扩张史
核物理永远的前沿：
向空白的区域探索
将已知的区域串联
在前人的不断探索下，核素表的很多区域已被征服

## Slide 4
核素表上未被发掘的区域、未被探明的反应则充满了机遇与困难
向空白的区域探索 → 奇异的核素
将已知的区域串联 → 小截面的反应/反应精度的提升
但是这也对探测器提出了更高要求（能量分辨、时间分辨、径迹重建等）
MTPC：“虽千万分之一吾往矣！”
1
MTPC的发展需求

## Slide 5
MTPC目前的改进需求可以总结为：提高多径迹的重建能力
多径迹的重建能力与MTPC整体性能挂钩
1
MTPC的发展需求
提升多径迹重建能力
提升定时精度
径迹重建算法
提升MTPC整体性能
提升空间分辨
提升能量分辨
增益\电场刻度
波形分析算法
电子学改进

## Slide 6
多径迹的核反应在核天体物理中有重要作用
1
MTPC的发展需求
pp链
CNO循环
3α过程（Hoyle态）
逆3α过程：

## Slide 7
多径迹的核反应能使MTPC从直接测量的框架中跳出来
1
MTPC的发展需求
“特洛伊木马”间接测量：

## Slide 8
总结来说，多径迹的重建能力能够大大提升MTPC的物理潜力
1→2 × 1→10 √
1
MTPC的发展需求

## Slide 9
波形分析算法
提升多径迹重建能力
提升定时精度
径迹重建算法
提升MTPC整体性能
提升空间分辨
提升能量分辨
增益\电场刻度
波形分析算法
电子学改进
2
波形分析算法介绍

## Slide 10
BLUET数据分析流程
Bluet的BluetWaveMaster 波形分析模块
提取实验波形的幅度、宽度、起始时间和本底等信息
RootData 的 WaveForm
==>
EventData 的 CathodeInfo、MeshInfo、HitInfo
==>
BluetTrackMaster 径迹重建模块
2
波形分析算法介绍

## Slide 11
2
波形分析算法介绍
最原始的波形分析
上升沿：本底 + ( 幅度 – 本底 ) * 0.1~0.9
幅度
本底
起始时间
宽度
上升沿

## Slide 12
目前采用波形拟合方法
2
波形分析算法介绍
电子学系统
输入信号
输出信号
MTPC前端电子学

## Slide 13
目前采用波形拟合方法
假设电子学的输入电流信号为信号，输出信号具有近似形式：
、、 和分别为信号的幅度、宽度、起始时间和背景
MTPC前端电子学
2
波形分析算法介绍

## Slide 14
目前采用波形拟合方法
假设电子学的输入电流信号为信号，输出信号具有近似形式：
、、 和分别为信号的幅度、宽度、起始时间和背景
考虑输入电流信号具有一定的宽度，输出信号具有近似形式：
项形式比较复杂，但是伴随着一个
一般情况下 ，可采用二次拟合的方法
获取
2
波形分析算法介绍

## Slide 15
3
算法目前的问题
利用Li6实验定时得到的阴极和pad的定时精度分别是265ns和100ns
定时精度与中子的能量分辨以及径迹重建挂钩，目前精度无法达到要求

## Slide 16
波形拟合方法无法处理复杂的情况
物理过程
测量信号
3
算法目前的问题

## Slide 17
在测量粒子角分布或是多径迹事例时存在困难
考虑利用波形重建的方法解决上述问题
3
算法目前的问题
电子学系统
输入信号
输出信号
重建

## Slide 18
完整的TPC探测器信号成形过程：
测量信号 粒子电离沉积电荷 电子离子输运（漂移、扩散、倍增 ）
阳极、阴极和丝网生成感应电流 电子学系统传递 数据获取
从简单的出发，只重建感应电流
4
波形重建算法介绍
Mesh
Cathode
Anode
电离沉积
电子输运
生成感应电流
电子学系统传递
数据获取
测量信号

## Slide 19
4
波形重建算法介绍
具体的信号重建操作包括滤波、补零、截断和平滑
最为关键的步骤是滤波
实验波形
响应函数
补零
初拟合
1
FFT
有效时间截断
平滑处理
IFFT
原始波形

## Slide 20
时域信号：
频域信号：，变换后有
4
波形重建算法介绍
电子学
电流信号
测量信号
电子学及操作噪声

## Slide 21
4
波形重建算法介绍
电子学
电流信号
测量信号
电子学及操作噪声
考虑 的随机性，实际处理采用滤波
为此需要确定电子学响应和滤波

## Slide 22
4
波形重建算法介绍
平均电子学响应
考虑 的随机性，实际处理采用滤波
为此需要确定电子学响应和滤波
目前测量了64个通道的平均响应函数，未来将对每个通道的响应函数进行刻度

## Slide 23
4
波形重建算法介绍
不同幅度高斯信号的wiener滤波（点）与近似形式（线）
考虑 的随机性，实际处理采用滤波
为此需要确定电子学响应和滤波
参考MicroBooNE实验的近似wiener滤波形式

## Slide 24
4
波形重建算法介绍
信号发生器产生高斯信号到电子学通道
测试并优化重建波形的定时精度
重建后

## Slide 25
4
波形重建算法介绍
采用近似wiener滤波形式
转为空间上的参数优化问题
定义重建信号本底的 ，其与定时精度的上限相关
空间上的RMS分布
参数谷附近RMS与定时精度的关系

## Slide 26
4
波形重建算法介绍
除了滤波，具体的信号重建操作包括截断、补零和平滑
实验波形
响应函数
前后端补零
实验采样区间
平滑处理
响应函数有效时间
实验波形
响应函数
补零
初拟合
1
FFT
有效时间截断
平滑处理
IFFT
原始波形

## Slide 27
4
波形重建算法介绍
补零提高采样时间，避免因为离散操作带来的噪声
采取补零个数为1024个的结果
离散傅里叶变换：频谱精度 = 1 / 采样时间

## Slide 28
4
波形重建算法介绍
平滑处理避免了截断所带来的振荡
平滑处理过后

## Slide 29
确定了波形重建的基本方法，基于时间精度对反演算法进行了优化
将该方法应用的单峰事例上，未来将该算法推广至多峰堆叠事例
测量了多个通道的平均响应函数，未来将对每个通道进行刻度
5
总结与展望

## Slide 30
谢谢大家
THANKS
Notes: 关注公众号：今日双鸭山