## Slide 1: 数据检查与残余调制修正

## Slide 2
探测器12
探测器11

## Slide 4
探测器12
探测器11

## Slide 5
前后两帧合并修正
过阈触发帧

## Slide 6
GMCP ADC
TopMetal ADC

## Slide 8: 利用GMCP时间戳筛除半截事例
信号到达时扫描位置；由GMCP时间戳给出
扫描顺序
信号到达时扫描位置
Topmetal时间戳

## Slide 9: 利用GMCP时间信息筛除截断事例
未经GMCP时间戳筛选
GMCP时间戳筛选
实验数据 探11，5.9keV无偏源

## Slide 10: 残余调制原因排查
SCO-X1重建结果
算法，信号衰减，扫描截断，电场畸变，芯片平面平行度，探测器结构各向异性。。。

## Slide 11: 算法重建bias
完全均匀的径迹 theta 0°
左端突出的径迹 theta 180°
右端突出的径迹 theta 0°
3keV 无偏标定数据重建结果
算法对完全均匀的径迹有bias，但残余与实验结果相差90°，因此实验结果的残余调制非算法主导
scan direction
根据扫描方向衰减引起的残余应该也是0°方向，因此残余非衰减主导

## Slide 12
scan direction
扫描方向截断 theta 90°
反方向截断 theta -90°
3keV标定数据重建结果
两帧合并处理，可以减少部分残余

## Slide 13: 低能事例截断：
判断指标
  EdgeRatio:径迹扫描边缘长度/径迹长度
  EdgeGradient:扫描方向上的径迹像素梯度
Edge lenght
Track lenght
Edge Ratio
Gradient
Gradient
Edge Ratio
标定数据 3keV
模拟数据 无截断 3keV

## Slide 14: 扫描的截断：
地面标定数据扣除截断(部分)重建图示意
90°方向 sumHit
0°方向 sumHit
模拟 3keV 扫描截断
扣除部分截断事例
模拟 3keV 倾角0.95° + 扫描截断

## Slide 15: 平行度的影响：
模拟数据：3keV
倾斜0.97°
标定数据 3keV
不同角度上径迹的长度分布
可计算sin-1(ΔL)=2.24°
L=3.363pixel
θ
83um
83um
81.6um
83um
sin-1(1.5/83)~0.97°
L=3.231pixel
模拟数据：3keV
无倾斜
模拟数据：3keV
倾斜0.48°

## Slide 16
模拟数据 5.9keV
5.9keV 实验 | 2.61%±0.59% | 3keV 实验 | 28.30%±0.58%
5.9keV 模拟 | 1.66%±0.62% | 3keV模拟 | 27.58%±0.43%
相同倾角参数：0.95°
误差范围内，可以用倾斜角参数解释残余调制
探测器11标定数据 5.9keV
探测器11标定数据 3keV
模拟数据 3keV

## Slide 17: Truth information Unfolding
unfolding result
simulation unpolarized 3keV
Response Matirx
unfolding result
simulation polarized 3keV
0°
unfolding result
simulation polarized 3keV
90°

## Slide 18: Unfolding θ induced residual
3keV Calibration Data unpolarized
Residual modulation: 1.97%
3keV Calibration Data polarized
Modulation: 31.8%

## Slide 19
倾斜前的残余调制
倾斜后的残余调制
Response Matirx ~150w events
目前最大的问题：
因为扫描截断导致的事例截断如何进一步修正？

## Slide 20
unfolding result
unpolarized 3keV
unfolding result
polarized 3keV
90°
unfolding result
polarized 3keV
0°
Simulation
Experiment
在扫描截断调制仍有5~7%的水平下，可以认为用倾角参数描述残余调制是合理的
下一步：截断调制的修正
相位非90°？~45°

## Slide 21: Topmetal-GMCP时间差理论分布
信号到达时扫描位置；由GMCP时间戳给出
扫描顺序
信号到达时扫描位置
Topmetal时间戳
GMCP有信号时Topmetal 扫描到的 pixel编号
Topmetal &
GMCP时间差
信号所处像素点位置n
shift
根据光斑分布抽取n

## Slide 22
4.5keV实验数据时间差分布
ms
ms
面源模拟时间差分布 E(x)=2.6ms
4.5keV实验光带
ms
6.4keV实验数据时间差分布
6.4keV实验光带
截断事例挑选
3keV实验数据时间差分布

## Slide 23
3keV 90°
3keV 0°

## Slide 24
3keV实验数据时间差分布
deltaT = ttopmetal-tGMCP+Pixel_order*500ns
delta T < 0
delta T > 0

## Slide 25
截断事例特征分布
完整事例特征分布
未筛除截断事例
筛除截断事例后

## Slide 26
没有挑选出截断事例前
挑选出截断事例后
unfolding result
unpolarized 3keV
unfolding result
polarized 3keV
90°
unfolding result
polarized 3keV
0°
两调制曲线相位差距刚好45°？

## Slide 27
4.5keV 实验数据修正
利用3keV实验数据得到倾角参数θ=0.95°
修正前后调制比较
Response Matrix
unfolding result
polarized 4.5keV 0°
unfolding result
polarized 4.5keV 90°
 | 相位 0° | 相位 90° | 调制度差值
修正前 | 35.06%±0.69% | 17.98%±0.72% | +17.1%
修正后 | 29.86%±0.71% | 31.15%±0.72% | -1.3%
光斑形态

## Slide 28
操作：4.5keV FWHM~20%->[4.06,4.96]keV
4.06keV:
能量分辨对反卷积的影响
unfolding result
polarized 4.5keV 0°
by 4.06keV Matrix
unfolding result
polarized 4.5keV 90°
by 4.06keV Matrix
4.96keV:
参考能量点 | 相位 0° | 相位 90° | 调制度差值
4.06keV | 29.21%±2.28% | 36.36%±1.98% | -7.2%
4.51keV | 29.86%±0.71% | 31.15%±0.72% | -1.3%
4.96keV | 30.56%±0.69% | 27.54%±0.72% | +3.02%
unfolding result
polarized 4.5keV 90°
by 4.96keV Matrix
unfolding result
polarized 4.5keV 0°
by 4.96keV Matrix

## Slide 29
SCO-X1 数据修正
带电粒子筛除->边缘事例筛除->截断事例筛除->SumHit>=35
未修正重建结果
调制：9.94%
SCO-X1 Respons Matrix
卷积探测器响应的Sco-X1能谱
总有效事例数：3501
MDP:25.4%
反卷积后结果
调制：1.51%
按0.3的调制因子计算，修正后，
偏振度为：5.3%±8.1%

## Slide 30
COMSOL电场仿真
目的：研究电场畸变对残余调制的影响
方法：仿真CXPD腔室内GMCP到陶瓷底座范围内的电场分布
结论：畸变的电场只影响芯片边缘的电场，整体的影响很小

## Slide 31: 残余调制产生原因排查
源的各向异性：
  转动探测器
  斜入射
探测器的各向异性
  漂移区的各向异性：气管对电场的影响
  感应区的各向异性：邦定线，气压传感器，方形芯片结构
电子学
  衰减->控制衰减快慢，观察调制度变化
  扫描->截断，根据GMCP时间戳判断是否截断

## Slide 32: 厚GEM遮挡查看孔的成像
侧窗+4.5keV

## Slide 33: 旋转90°后

## Slide 34: 探测器转回0°

## Slide 35: 探测器转180°
侧窗X射线源不均匀

## Slide 36: 探测器倾斜1

## Slide 37: 探测器倾斜2
探测器倾斜角的影响不是主因

## Slide 38: 端窗0°
准直 2-10keV

## Slide 39: 端窗90°
调制基本不变，说明端窗源均匀
残余调制产生于探测器

## Slide 40: 90°倾斜90°方向

## Slide 41: 90°倾斜0°方向
同样说明探测器倾斜角的影响不是主因

## Slide 42
源的各向异性：
  转动探测器，观察残余调制变化
  倾斜入射
探测器的各向异性
  漂移区的各向异性：气管对电场的影响->流气室探测器测量
  感应区的各向异性：气压传感器，邦定线，方形芯片结构
电子学
  衰减->控制衰减快慢，观察调制度变化
  扫描->截断，根据GMCP时间戳判断是否截断

## Slide 43: 流气室测量
无气孔开口，无温度气压传感器

## Slide 44
芯片形状，边缘电场畸变的影响
COMSOL+ Garfield++仿真
进行中

## Slide 45
源的各向异性：
  转动探测器，观察残余调制变化
  倾斜入射
探测器的各向异性
  漂移区的各向异性：气管对电场的影响->流气室探测器测量
  感应区的各向异性：气压传感器，邦定线，方形芯片结构
电子学
  衰减->控制衰减快慢
  扫描方向

## Slide 46
650mV
800mV
810mV
820mV
?
衰减电压
电压越高衰减越快，但不是线性调节

## Slide 47
830mV
840mV
860mV
880mV

## Slide 48
Chart: 
| 650 | 780 | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 | 860 | 880 | 900
残余调制 | 10.6 | 15 | 14.8 | 13.8 | 14.3 | 14.2 | 13.2 | 18 | 34.2 | 49.8
残余调制和衰减关系密切

## Slide 49
铁源测量
固件修改
衰减修正
像素增益修正

## Slide 50
源的各向异性：
  转动探测器，观察残余调制变化
  倾斜入射
探测器的各向异性
  漂移区的各向异性：气管对电场的影响->流气室探测器测量
  感应区的各向异性：气压传感器，邦定线，方形芯片结构
电子学
  衰减->控制衰减快慢
  扫描方向

## Slide 51
一阶重建
二阶重建
scan
scan
5.9keV 铁源
去除扫描截断的事例
去除边缘事例
根据椭率大小保留80%事例
调整衰减电压

## Slide 52: 像素衰减快慢与残余调制
衰减慢(780mv)
取数36h
衰减中等(840mv)
取数36h
衰减快(860mv)
取数34h

## Slide 53
780-840mv
780-860mv

## Slide 54
780 Vs. 840 && 860
不同衰减电压的残余相位
衰减慢
衰减中
衰减快
scan
随着衰减增加残余调制有转向的趋势

## Slide 55: 探测器结构引起的残余调制测试
流气室结构
CXPD腔室结构

## Slide 56
CXPD 探测单元
流气室 探测单元
(没有Topmetal芯片和邦定线之外的结构影响电场)

## Slide 57
流气室中的信号衰减调节
衰减慢
衰减快

## Slide 58
流气室 5.9keV 二阶重建

## Slide 59: 电荷积累对残余调制的影响
遮挡，使用X射线端窗照射积累2h电荷
更换成5.9keV铁源
铁源径迹积分结果
铁源Impact point 分布&残余调制分布
1.不均匀的电荷累积会带来像素增益明显的区域性差异
2.明显的区域性差异会引入显著的残余调制

## Slide 60: 面源照射累积4h
Peak ADC:
8.42e+03
Peak ADC:
8.21e+03
Day1:
Day2:
静置一晚后增益下降2.5%
可能原因：未加高压下X射线敲除芯片表面电荷
线源照射
面源照射
二阶重建残余调制<1%

## Slide 61
探测器11标定史：
偏振标定
无偏标定
偏振标定
未累积电荷即开始实验

## Slide 62
探测器12标定史：
电荷累积
偏振标定
无偏标定
偏振标定

## Slide 63
腔室内电场仿真 距芯片表面0.5mm
腔室内电场仿真 距芯片表面2mm
腔室内电场仿真 距芯片表面3mm

## Slide 64: Garfield 模拟电荷漂移：
1V
-20V
电场没有很明显的影响电子漂移，
但没有考虑绑定线