## Slide 1: 5.4keV 全偏源残余调制与修正
Chart: 调制度与相位的关系
| 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
原调制 | 53.35 | 49.74 | 41.4 | 35.84 | 42.19 | 50.4 | 53.35
修正后调制
0°
30°
60°
90°
120°
150°
不同偏振相位上得到的调制度：
以对结果进行增益修正，衰减修正和截断事例剔除，所有事例保留椭率大的80%

## Slide 2: 反卷积与修正——相位一致性
方法：
1.将 0，90；30，120；60，150；的结果组合在一起 可以得到无偏分布：
2.模拟中设置像素X,Y方向的不对称性可以模拟出对应的残余调制分布，并根据模拟数据重建情况给出响应矩阵
Y,X方向周期比值：0.953
0°
30°
60°
90°
120°
150°
Chart: 调制度与相位的关系
| 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
原调制 | 53.35 | 49.74 | 41.4 | 35.84 | 42.19 | 50.4 | 53.35
修正后调制 | 46.77 | 47.7 | 47.8 | 46.86 | 47.12 | 47.15 | 46.77
120°
0，90
30，120
60，150
Total

## Slide 3
0.
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
反卷积与修正——偏振度线性
不同偏振度反卷积得到的调制度

## Slide 4: 反卷积与修正——偏振度线性
Chart: 反卷积修正后的线性度
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
0 | 0.55 | 4.27 | 9.05 | 13.83 | 18.6 | 23.36 | 28.1 | 32.82 | 37.5 | 42.16 | 46.77
30 | 0.55 | 4.5 | 9.35 | 14.2 | 19.06 | 23.89 | 28.71 | 33.51 | 38.27 | 43.01 | 47.7
60 | 0.55 | 5 | 9.84 | 14.68 | 19.5 | 24.3 | 29.08 | 33.82 | 38.52 | 43.19 | 47.8
90 | 0.55 | 5.23 | 9.92 | 14.61 | 19.29 | 23.95 | 28.59 | 33.21 | 37.8 | 42.35 | 46.86
120 | 0.55 | 5.16 | 9.91 | 14.65 | 19.37 | 24.07 | 28.75 | 33.4 | 38.01 | 42.59 | 47.12
150 | 0.55 | 4.69 | 9.45 | 14.22 | 18.98 | 23.73 | 28.47 | 33.19 | 37.87 | 42.53 | 47.15

## Slide 5: 贝叶斯方法
P(P偏|E) ，P(P残|E)
某一个bin内的贡献由两部分效应组成
Pij
i
j
P(Nobsk|P偏)=Pkk
P(Nobsk|P残)=Σi≠kPik
由蒙卡给出
nj(Pi)=nobs(j)P(Pi|Ej) -> j bin中由 i bin重建出来的电子的概率
j bin中的总事例 nj=Σinj(Pi)
由原因Pj导致的事例概率P(Pj)
因此我们想求P(Pi|Ej):
P(Pi|Ej)=
nj/nsum=nobsP(Pi|Ej)/nsum
=nsumP(Ej)P(Pi|Ej)
=P(Ej)P(Pi|Ej)
=P(Pi) ->多次迭代得到 Pi 更多的信息

## Slide 6: Bayes chi square<0.1
Chart: 调制度与相位的关系
| 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
 | 53.35 | 49.74 | 41.4 | 35.84 | 42.19 | 50.4 | 53.35
 | 46.77 | 47.7 | 47.8 | 46.86 | 47.12 | 47.15 | 46.77
Bayes | 63.17 | 64.42 | 62.5 | 62.74 | 63.28 | 64.76 | 63.17
（1）贝叶斯迭代后调制度47%->64%
（2）修正后相位重建精度大幅度提升
（3）相位重建一致性很好，偏振度线性很好

## Slide 7: 不同的先验分布对反卷积结果的影响
不同的初始概率分布对反卷积的结果有较大影响
迭代2次

## Slide 8
迭代2次
迭代10次
以初始分布作为先验分布
迭代次数较少时，调制度有较大差别（5%）
迭代次数增加时，调制度差异减小到 1.7%

## Slide 9
以初始分布作为先验分布时的线性度和相位重建一致性

## Slide 10: 8keV ——光斑中心对称后出现差异
90
60
30
0
180
-30
-60
-90
-3%

## Slide 11
8keV
线性和一致性有改善，但不理想

## Slide 12: 5p9keV铁源数据修正
完全使用5.4keV 响应矩阵
使用0.953修正系数 得到5.9keV 响应矩阵