## Slide 1
SMOOTH
徐宇 宁云松 秦治臻 滕尧 唐健 封常青
带电轻子味道破坏实验的缪子束流监测探测器研制进展
Xu Y, Ning Y S, et al. Nuclear Science and Techniques, 2024, 35(4): 79.

## Slide 2
Outline
1.带电轻子味破坏
2.COMET实验
3.缪子束流监测探测器
4.探测器升级与展望

## Slide 3
Outline
1.带电轻子味破坏
2.COMET实验
3.缪子束流监测探测器
4.探测器升级与展望

## Slide 4: 带电轻子味破坏
S.T. Petcov, Sov.J. Nucl. Phys. 25 (1977) 340
SUSY
10-15
EPPSU2019 Physics Briefing Book
与μ子相关
μ+→e+γ
μ+→e+e+e-
μ-N→e-N
μ+e-→μ-e+

## Slide 5: 带电轻子味破坏实验
Mu3e
μ+→e+e+e-
Mu2e
μ-N→e-N
COMET
μ-N→e-N
MEGII
μ+→e+γ
MACE
μ+e-→μ-e+
带电轻子味破坏实验时间预期

## Slide 6
Outline
1.带电轻子味破坏
2.COMET实验
3.缪子束流监测探测器
4.探测器升级与展望

## Slide 7: COherent Muon Electron Transition
COMET利用J-PARC主环的质子源，寻找违反带电轻子味守恒的缪子到电子的转化过程 :
国际合作组 :
  来自18个国家的41个研究所、200名成员

## Slide 8: μ-e转换
缪子在轨衰变
缪子核俘获
μ-e转换率 :
① 信号特征 :
能量为105MeV的单能电子
② 背景信号特征 :
— 脉冲束流可以抑制束流背景
— 现有探测器技术可以处理物理背景
(Ee=mμ-Eb-Erecoil≈104.97MeV in Al)
[1] Lee M J. Comet Muon conversion experiment in J-PARC[J]. Frontiers in Physics, 2018, 6: 133.

## Slide 9: μ-e转换
用Dim-6算子扩展有效场论中的SM：
光子相互作用
四费米子作用
COMET可以同时对两种过程进行寻找

## Slide 10: SINDRUM-II
[1] Bertl, Wilhelm H. and others. A Search for muon to electron conversion in muonic gold[J]. Eur. Phys. J., 2006, C47:337-346
PSI质子束频率 : 50.6 MHz
π介子寿命 : 26 ns
π介子可在在脉冲之间留存
SINDRUN-II实验 :
  狭窄的动量窗口和时间窗口
  高度依赖于对束流的理解
  预期外的π俘获信号
为提高精度，需要具有间隔较长的脉冲束流！
— 如果探测器可以在脉冲结束540 ns后进行探测，π介子的留存率将为10−9（不考虑时间膨胀）
Eμe≈95.56MeV

## Slide 11: COMET实验脉冲束流
信号区
COMET实验脉冲束流时间结构
COMET反冲电子能量模拟结果
两种束流背景具有非常不同的时间特性
信号本底：π介子
信号本底
μ子在轨衰变(DIO)

## Slide 12: COMET@J-PARC
COMET Phase-I
COMET Phase-II
用二期探测器的原型直接测量μ子束
μ−e 转换灵敏度提高两个量级(3.1×10-15)
8 GeV，3.2 kW，石墨靶
μ−e 转换灵敏度提高四个量级(3×10-17)
8 GeV，56 kW，钨靶
[1] Abramishvili R, Akhmetshin R, Anishchik V, Aoki M, Appleby RB, Arimoto Y. COMET Phase-1 Technical Design Report, KEK Report 2015-1 (2015).

## Slide 13: COMET Phase-α
COMET Phase-α 装置结构
Range counter
Muon Beam Monitor
Strawtube Tracker
束斑位置：Muon Beam Monitor+ StrawTube Tracker
束流方向：StrawTube Tracker
缪子衰变时间：Range Counter
结构示意图

## Slide 14
Outline
1.带电轻子味破坏
2.COMET实验
3.缪子束流监测探测器
4.探测器升级与展望

## Slide 15: Muon Beam Monitor
探测器设计图
探测器实物图
探测器信号处理过程
3小时宇宙线测试
探测器响应均匀
有效面积：128×128 mm2
信号频率~3Hz
束窗 ≈ 300 × 300 mm2

## Slide 16: 质子束线测试结果
空气环境
束斑参考尺寸
APEP束流时间结构
≈ 70 × 70 mm2
质子束线：
能量 80 MeV 频率25Hz
通量 2.9 × 108 /(cm2·s)
束斑大小10 ×10 mm2
均匀扫描束窗36点
探测器符合测量结果
[1] Liu Y, Jing H, Huang L, et al. Physical design of the APEP beam line at CSNS[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2022, 1042: 167431.

## Slide 17: COMET Phase-α 结果
Thanks to Kou
COMET束流时间结构
1 主峰 + 6 次峰
模拟束流时间结构
J-PARC质子束线
单次测量的两种时间结构
④
③
叠加

## Slide 18: COMET Phase-α 结果
COMET束斑边缘成像
Crosscheck : 移动Range Counter位置
实际束斑尺寸大于束窗
≈ 400 × 400 mm2
移动探测器扫描束斑轮廓
移动前后探测器表现稳定

## Slide 19
Outline
1.带电轻子味破坏
2.COMET实验
3.缪子束流监测探测器
4.探测器升级与展望

## Slide 20: COMET Phase-I
物理目标：寻找105MeV电子信号
组成：圆筒形漂移室(CDC)
> 寻找105MeV电子信号
圆筒形触发器 (CTH)
> 两层塑料闪烁体用于测量T0
缪子靶(Al)
物理目标：对束流性质进行测量
组成：麦管探测器(Strawtube Tracker)
    > 测量粒子径迹/动量和束流截面
电磁量能器(ECAL)
> 测量束流频谱、进行粒子鉴别
缪子束流监测探测器(MBM)
> 为粒子鉴别提供T0、测量时间结构
e105MeV

## Slide 21: 束流性质测量
MBM技术指标
束流测量目标
① 定时频谱测量
② 粒子动量/束流截面测量
1) 粒子种类鉴别(PID)
2) 径迹测量 : Straw Tracker
时间精度 σt< 1.5ns
全束斑大小 ~ 40cm 束窗大小 ≥ 30 cm
束流强度 ~ 108μ-/s
辐照背景 ~ 1011 n1MeV/cm2 10 kGy γ辐照

## Slide 22: 总结
质子束流测试
机械设计
实现了对80MeV质子束流的时间结构和束流剖面测量
束窗大小：30×30 cm2
有效面积：128×128 mm2
COMET Phase-α
实现了对COMET缪子束流的时间结构和束流剖面测量
COMET Phase-I
σt< 1.5ns
束窗>30cm2
为粒子鉴别提供T0、测量时间结构

## Slide 23
SMOOTH
感谢各位指正