## Slide 1
汇总

## Slide 2
Muon探测器前端电子学—ADC采集
测试台搭建
Major Parameters | 
Sample Rate(MSPS ) | 10-100MSPS
Resolution (Bits) | 16
Number of input channels | 4
SNR(dB) | 85.5
ADS5263重要参数
双通道测试脉冲：1us上升沿高斯脉冲。delay：1.2us
4*4通道ADC

## Slide 3
Muon探测器前端电子学—ADC采集
采样结果图
采样单个脉冲示意图

## Slide 4
Muon探测器前端电子学—ADC采集
采样结果图

## Slide 5
Muon探测器前端电子学—ADC采集
Tt=1.23us

## Slide 6
演示完毕 请多指点