## Slide 1: 备份系统在高能所集群中的应用
姚秋玲
高能所计算中心
2023-07-11

## Slide 2: 目 录
需求背景
基于Amanda的集群备份系统
Restic备份软件的研发
高能所备份系统现状

## Slide 3: 高能所集群——科学大数据
提供科研支撑与用户服务
面对多个大科学装置
  几千个用户
  不同的使用模式和需求
拥有海量数据
  十亿文件数量，PB-EB级别
  增长速度快

## Slide 4: 数据的容灾&备份需求
数据的潜在威胁
  用户误操作
    误删除,误修改
  物理故障
    服务器无法启动
    磁盘的机械损坏
  外界灾害
    停电，水灾，火灾，地震
  恶意破坏
    黑客，系统漏洞
不同的备份需求
  实验数据
    数据访问频率不一
    长期保存
  用户数据
    多版本备份
  各种服务的关键数据
    定期备份
    管理员远程可自主恢复

## Slide 5: 备份系统的组成
备份方式
  全备份、增量备份、差异备份
备份策略
  备份对象
    需要备份的数据格式，主要以目录和文件为主
  备份频率
    每天、每周……
  备份文件格式
    原格式、压缩、加密
  访问权限
    机器；管理员；用户
  备份文件保留时限
备份介质
  磁盘、磁带、光盘
 | 备份方式 | 备份策略 | 备份介质
实验数据 | 增量备份 | 数据长期存储 | 磁带库和磁带
用户数据 | 全备份+增量备份 | Home级备份 | 磁盘阵列
服务数据 | 全备份+增量备份 | 定制的备份策略 | 磁盘阵列

## Slide 6: 基于Amanda的集群备份系统
专用的备份服务器和磁盘阵列
  8台服务器；2个磁盘阵列
  支持多种备份介质，以磁盘作为虚拟磁带使用
  循环重复使用备份存储空间
Server/Client模式的网络备份
  通过网络连接到需要备份的机器
  集群中共享的目录和文件
  Server管理备份，Client发送数据
以配置文件形式定制备份策略
  指定Client地址和目录
  可选：备份程序、备份列表获取方式、压缩、加密
  全自动化，crontab定期执行
底层程序采用LINUX dump/GNU tar
  减少对备份软件的依赖
授权管理与认证
  Client的root用户可做文件恢复
  只允许已定义的机器访问

## Slide 7: 备份系统的新问题
时效性
  根本原因在于数据快速增长
  备份效率低
保留多版本的备份文件导致备份存储空间紧张
  按原目录的2.5倍计算存储空间占用量
无法同时进行备份和恢复
  软件设计为了避免数据冲突与损坏
备份目录 | 使用量 | 文件总数 | 目录结构 | 备份时间
homedir | 4.4TB | 20447253 | 复杂 | 9天
ihepbox | 78.37TB | 21148406 | 简单 | 20天

## Slide 8: 备份软件的对比
Restic vs Rsync vs 商业软件Networker
Restic vs 商业软件Veritas
Chart: 备份时间
| full | incre | incre | incre | incre | incre | incre | Second full
rsync | 142 | 11 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 147
restic | 102 | 24 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23
Networker | 213 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 83
Chart: 备份容量
| full | incre | incre | incre | incre | incre | incre | Second full
rsync | 863 | 158 | 475 | 155 | 499 | 508 | 508 | 898
restic | 834 | 55 | 252 | 55 | 290 | 391 | 391
Networker | 902 | 0.55 | 499 | 477 | 499 | 477 | 477 | 902
Chart: 备份容量
| full | incre | incre | incre | incre | incre | incre | incre | incre | incre | incre
restic | 738 | 132 | 367 | 79 | 932 | 283 | 8 | 133 | 368 | 80 | 933
veritas | 773 | 311 | 341 | 232 | 1334 | 891 | 99 | 311 | 232 | 1335 | 892
Chart: 备份时间
| full | incre | incre | incre | incre | incre | incre | incre | incre | incre | incre
restic | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
veritas | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

## Slide 9: Restic备份软件
开源的备份软件
备份速度快
  文件比对+增量备份同时进行
  只备份文件内容有变化的部分
占用容量少
  数据去重
  不需要常规的全备份

## Slide 10: Restic的应用与二次开发
增加6个Restic备份策略
  研发策略初始化、定期备份、镜像文件校验、日志采集、备份镜像定期清理等功能
  将用户数据备份由Amanda切换至Restic
增加了1个并行备份策略，应用于用户服务ihepbox
备份时间短：为原备份时间的1/2~1/8
占用容量少：数据可恢复时间为原来的3~6倍
备份目录 | 原备份时间 | 现备份时间 | 原可恢复时间 | 现可恢复时间
/workfs2 容量10.2TB 文件数15674699 | 69小时43分钟 | 12小时6分钟 | 两周内 | 三个月内
Ihepbox 容量36.9TB 文件数21292358 | 25天 | 3天 | 一个月内 | 三个月内
/afs/users 容量526GB 文件数7475862 | 23小时43分钟 | 14小时11分钟 | 两周内 | 三个月内
/publicfs/atlas 容量363GB 文件数558948 | 3小时13分钟 | 25分钟 | 一个月内 | 三个月内

## Slide 11: 并行备份
核心在于加速备份列表的获取和数据的拷贝
切分备份列表，将单流的备份变成多流并行
可以充分利用集群资源

## Slide 12: 备份系统现状
用户数据备份：Restic 服务数据备份：Amanda
持续为home目录，数据库，mail数据，网络服务等52个重要目录做备份
备份数据总量达到750TB
为远程站点（山东大学，兰州大学，中科大）建立备份系统

## Slide 13: 总 结
高能所集群需要备份的数据量庞大，类型众多
基于Amanda的集群备份系统满足了集群大部分的备份需求
针对一些海量目录的备份，还有下一代的备份需要，增加Restic备份方法，自主研发并行备份方式
持续进行备份的研发和推广

## Slide 14
谢 谢!