## Slide 1: RPC prototype in SJTU
Painted the gas chamber made before
Test the surface resistivity:
7.2MΩ | 5.5MΩ | 6.4MΩ
4.0MΩ | 5.0MΩ | 5.7MΩ
Side1:
250kΩ | 110kΩ | 100kΩ
240kΩ | 130kΩ | 97kΩ
Side2:
Target: 100kΩ-1MΩ

## Slide 2: Initial HV scan
Packaged with mylar and flushed with standard gas mixture
Doing the HV scan with the standard gas mixture
Chart: 
| 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000
New Coating (2024.8.11) | 0.4973 | 0.6421 | 0.8176 | 0.9994 | 1.2036 | 1.4562 | 1.7821 | 2.1602 | 2.5406 | 2.9323 | 3.4233
Can see a exponential-like trend
Now conditioning under 6600kV

## Slide 3: Efficiency test
Conditioning under 6600kV for ~5days
Todo:
  Time resolution
  Noise