## Slide 1: 基于AIGC的核脉冲 检测与生成技术研究
核技术应用中心
杨曜

## Slide 2
信号采集设备
分离堆积信号
解决噪声干扰
分辨多放射源
……
固件
背景介绍
硬件成熟，系统完善，需要更好的固件达成更高的时间，位置，能量分辨率
64通道采集卡
高堆积，噪声采集结果
优化处理后的采集结果
信号采集 + 信号产生

## Slide 3
模拟核信号发生器
生成堆积信号
添加噪声
模拟多放射源
……
固件
背景介绍
FPGA硬件模拟探测器输出的信号：
  模拟不同幅度，时间间隔的信号。
  模拟不同种类的放射源。
上位机交互界面，波形显示
示波器采样到的信号波形
生成的Na能谱图

## Slide 4
结构抽象
信号采集系统
模拟核信号发生器

## Slide 5
已被验证可用于核信号分类
进一步改善
部署板卡
对抗网络

## Slide 6
注意力机制
描述信号的指标：
上升沿
下降沿
全宽半高
信号积分
信号幅度
关注信号峰部
信号各区域权重不同
引入注意力机制

## Slide 7
Vivado
Petalinux
Vitis
量化
编译
部署
PyTorch/TensorFlow/Caffe
Vitis
Vitis Ai
硬件实现
自动化运行与固件远程下载
流程固定且繁琐
研究重点

## Slide 8
信号采集系统
核信号发生器
编码器
解码器
自动化工具链
生成信号采集的初始固件
传输采集信号
AIGC服务器根据②训练模型，接入自动化工具链生成新固件下载到板卡
（2，3过程可迭代）
描述需要模拟的放射源环境（探测器类型，放射源种类，强度，噪声等）
AIGC服务器根据①描述产生模型，接入自动化工具链生成固件下载到板卡
需求描述
（文字，公式）
预期目标
核电子学AIGC服务器
语义理解
①
①
②
②
③

## Slide 9: 谢谢