## Slide 1: CEE-TPC数据分析方法和进展
时间投影室实验技术暨第二届MTPC研讨会
——杨远胜 2024/11/30

## Slide 2
CEE-TPC简介
Unpacker
Cluster Reconstruction
Track Reconstruction
总结和展望

## Slide 3: CEE-TPC简介
时间投影室 (TPC)
低温高密核物质测量谱仪（CEE，CSR External-target Experiment ）中的主要径迹探测器
覆盖大角度区
功能：测量带电粒子的三维径迹，粒子鉴别
电子学：SAMPA（10M samples/s, 10 bit ADC）

## Slide 4: CEE-TPC简介
Online Event display (Beam test)

## Slide 5: Work flow of data analysis
Based on FairRoot (FairTask, FairRootManage)

## Slide 6: Unpacker
Raw data  digi (held by TClonesArray)
DAQ file structure
Data packed by SAMPA chip

## Slide 7: Cluster reconstruction
One layer (row)
find 2d-cluster
find peaks in cluster
collect peaks
create hits
Pad number
time bin

## Slide 8: Cluster reconstruction
Cluster reconstruction performance

## Slide 9: Track reconstruction
cellular autometa

## Slide 10: Track reconstruction
Multiple track candidates with same length
Length > 5
Each root cell can create multiple track candidates
fit tracks by Kalman Filter algorithm

## Slide 11: Track reconstruction
Generated Hit
Found Cells by CA
Track before merge
Track after merge

## Slide 12: Track reconstruction
Efficiency
Purity

## Slide 13: 总结和展望
总结：
利用Unpacker解包原始数据，以采样点（digi）为单位存储
在timebin vs. pad number平面中通过迭代寻找相邻信号点（digi）重建2D cluster，进一步使用find peak和电荷重心法重建出hit 点
结合CA（元胞自动机）和KF（卡尔曼滤波）方法完成了径迹重建
动量分辨 < 5%，重建效率 > 90%（MC数据）
展望：
刻度软件（激光刻度漂移时间、速度和电场畸变等）
状态监测
https://gitee.com/CEESM/CeeRoot

## Slide 14: The End