## Slide 1
组会报告
王婷
2024.11.08

## Slide 2
测量GNKD 50cm 塑闪的时间分辨
装置图
MPPC(日本滨松) 12
Triger:middle

## Slide 3
测量GNKD 50cm 塑闪的时间分辨
装置图
MPPC(日本滨松) 12p
Trigger: middle
ps
ps
trigger
signal
signal

## Slide 4
测量GNKD 50cm 塑闪的时间分辨
NDL 12p
Trigger: middle
ADC分布

## Slide 5
测量GNKD 50cm 塑闪的时间分辨
装置图
NDL 12p
Trigger: middle
ps

## Slide 6
测量GNKD 50cm 塑闪的时间分辨
装置图
MPPC(日本滨松) 12P
Trigger: left

## Slide 7
ADC分布

## Slide 8
ps
signal
trigger
MPPC(日本滨松) 12P
Trigger: left
ps
ps
ps