## Slide 1: Group Meeting
邹世明
2024/11/15

## Slide 2: TOT 测试（信号发生器）
放大电路（放大+滤波）
TOT电路
Waveform
TOT
T1-T2
信号发生器注入不同的电荷量

## Slide 3: TOT 测试（宇宙线测试）
放大电路（放大+滤波）
TOT电路
宇宙线测试（SiPM-EQR20-11-3030)
Previous results

## Slide 4: Time determination of TOT
TOT
T1-T2
宇宙线测试（SiPM-EQR20-11-3030)
Previous results

## Slide 5: Test for aerogel