## Slide 1
D组：王宇婷 黄泽棋 何骏涵 褚天志 周志浩 杜海燕
11月4日
青训营总结报告

## Slide 2: 目录
电子学实验
探测器测试
数据分析与模拟
青训营总结

## Slide 3
1 电子学实验
第一课时实验器材
示波器的不同模式

## Slide 4
1 电子学实验
RC电路与CR电路
RC电路幅度随频率的变化
CR电路幅度随频率的变化

## Slide 5
1 电子学实验
极零相消电路
改变电阻器阻值时输出信号变化
改变输入脉冲宽度时输出信号变化

## Slide 6
1 电子学实验
前置放大器
使用信号发生器输出指数信号，对电荷前置放大器进行测
调节指数信号的频率和正负极性
调节方波脉冲的幅度和频率

## Slide 7
2 探测器测试
使用闪烁体+PMT+DT5751采集数据
DT5751相关参数：带宽、采样率、电压范围、ADC位数、采样长度

## Slide 8
2 探测器测试
使用闪烁体+PMT+DT5751采集数据
信号随电压变化
信号随频率变化
随着信号发生器高电平的增加，脉冲信号波面积和峰峰值也随之增加，但是超过 2.8V后，出现信号饱和现象
随着信号发生器频率的增加，在采样宽度不变的情况下，一次采样会出现多个信号波形

## Slide 9
2 探测器测试
使用闪烁体+PMT+DT5751采集数据
800V
900V
1000V
1100V

## Slide 10: 3 Geant4模拟分析

## Slide 11: 3.1搭建探测器
探测器的初始化
  定义自己的DetectorConstruction；
  实现函数：Construct()；
  在RunManager中注册探测器；
①创建真空环境的World
②建立塑料闪烁体材料及光学属性
③创建探测器模型

## Slide 12: 3.2物理列表
物理过程的初始化
  使用官方物理包
  或定义用户自己的PhysicsList;
  创建部分特殊的物理过程(如裂变、步长约束);
  在RunManager中注册物理过程。
动作类的初始化

## Slide 13: 3.1布置放射源
粒子产生器的初始化
  粒子类型（宇宙射线缪子）;
  动量(垂直入射);
  能量（高斯抽样）;
  位置（正下方）；
宇宙射线缪子

## Slide 14: 3.2模拟分析
用户行为的初始化
  定义用户自己的类;
  注册RunAction;
  注册EventAction;
  注册SteppingAction;
  在RunManager中进行注册
① RunAction中创建G4AnalysisManager类进行root文件的生成
② EventAction中填入root或txt格式的数据
③ SteppingAction中通过判断获取对应信息

## Slide 15: 3.2模拟分析
宇宙射线缪子能量沉积能谱图

## Slide 16: 3.2宇宙线数据分析
宇宙射线采集波形
读取文件数据
  通过TGraph画出波形
  与示波器波形进行对比

## Slide 17: 3.2宇宙线数据分析
确定基线
  通过统计波形前端确定基线基线位置
  从波形中将基线扣除

## Slide 18: 3.2宇宙线数据分析
宇宙射线缪子能量沉积能谱图

## Slide 19: 4青训营总结
青训营收获
电子学测试与学习
  简单器材使用（示波器、函数发生器、万用表）
  洞洞板电路焊接（电阻、电容、电位器、电烙铁）
  电子学原理的学习（RC电路、CR电路、）
探测器测试
  光电倍增管
  闪烁体
  DT5751
代码学习
  Root
  Geant