## Slide 1
Group Meeting
Ziyu Liu
liuziyu@mail.nankai.edu.cn

## Slide 2
Laser calibration system
做了一个激光分束的组件，如左图所示，LD和光纤中间使用一个法兰连接。光纤分束器如右图所示，这是一个1x4的光纤分束器，工作波长在850 nm。

## Slide 3
Laser calibration system
time difference (ΔT) between two channels
laser
ΔT=Tn-ΣT/3
Bias voltage 13 V

## Slide 4
Back up

## Slide 5
Δt
ΔT=Tn-Tm
ADC
Bias voltage 13 V

## Slide 6
Δt
ADC
Bias voltage 12 V~
ΔT=Tn-ΣT/3

## Slide 7
Δt
Bias voltage ~12 V
ΔT=Tn-Tm

## Slide 8
Δt
ADC
Bias voltage 11 V
ΔT=Tn-ΣT/3

## Slide 9
Δt
Bias voltage 11~ V
ΔT=Tn-Tm