## Slide 1: 5‘’++‘’4
基于两级时间放大的时间数码转换器
原型机研究
褚衍博，张志财
清华大学工程物理系

## Slide 2
摘要
目标
为LHCb解决顶点探测器的时间分辨挑战
解决现有时间放大TDC死时间过长的问题
创新点
提出并实现两级时间放大TDC原型机
成果
基于分立元器件实现<100ps时间分辨率
比单级放大死时间减小5倍
工作已发表于JINST。
Y. Chu and Z. Zhang, A two-stage time-stretching TDC with discrete components, J. Inst. 20, T06005 (2025).

## Slide 3
CONTENT
01
引言
02
基于分立元器件的 TDC 设计
03
TDC性能表现
04
结论

## Slide 4
引言
研究背景
时间放大原理
目录 CONTENT
01

## Slide 5
1.1 研究背景
一次束流通过产生的轨迹
只取其中20ps时间范围内的轨迹
LHC将在LS4期间进行高亮度升级
但高亮度导致更高的堆积（一次束流通过产生质子对撞顶点数）
保持重建效率需要好于35ps时间分辨能力。
研究背景
42个堆积轨迹密集难以区分
径迹数量明显减少
Ref: Framework TDR for the LHCb Upgrade II

## Slide 6
时间放大TDC，通过用大小电流对电容充放电拉伸信号，可以以低频时钟实现高分辨率，但由于信号被放大死时间极长
1.2 时间放大原理
TDC面对时间分辨率，功耗，死时间等多方面限制。
当电流极小时，时间放大TDC有实现极低功耗的前景，但受限于死时间过长问题。本研究提出通过多级放大减小死时间。

## Slide 7
一次放大倍
放大倍数不变为，但死时间从减小到
研究目标：实现多级放大电路
分两次各放大，倍
1.2 时间放大原理
使用大电流放电小电流充电

## Slide 8
基于分立元器件的 TDC 设计
时间放大电路
多级放大设计
目录 CONTENT
02

## Slide 9
直接电源输入
(RIGOL DP2031
RIGOL DP932)
包括，vth等。
连接到3 GHz示波器
(RIGOL DS70304)
用于参考时间的测量
板载信号发生器
时间放大单元 (初级)
时间放大单元 (次级)
板载电流源
(LT3092)
向时间放大单元提供电流
Intel MAX 10 FPGA
用于时间片段引出和
用时钟计数信号宽度
实物图

## Slide 10
2.2 多级放大设计
多级放大流程
初级放大
边沿信号再放大 、倍，再次测量信号宽度
时钟初步测量信号宽度，并切割出边沿小信号

## Slide 11
TDC性能表现
时间放大刻度
整体分辨率分析
目录 CONTENT
03

## Slide 12
3.1 时间放大刻度
蓝色（CH1）：信号发生器产生的信号
红色（CH2）：电容上的电压信号
绿色（CH3）：比较器输出的放大后信号
可以看到有效的放大，测量不同输入宽度的放大后信号宽度，可得刻度曲线
表现出一定非线性
需要查找表转换

## Slide 13
3.1 时间放大刻度
测量放大后信号宽度，根据查找表，可得输入宽度测量值，对比真实值可得误差
作误差的标准差随输入宽度变化曲线：
5-25ns范围都小于75ps，
放大倍数波动小。
输入20ns信号的误差分布

## Slide 14
3.1 时间放大刻度
以edge1的放大电路为例，次级放大刻度曲线和误差标准差如图。
引入的误差小于120ps，由于是放大后信号，除以10倍后小于12ps

## Slide 15
3.2 整体分辨率分析
最终，以测量得到的 ，得到测量值，得到时间分辨率随输入宽度变化曲线如图所示
以输入信号宽度为10ns时为例，分析得标准差为67ps，实测标准差为63ps，符合预测。
：
：
：
：
Notes: 还考虑了最小时间单位误差和次级引出的误差，在这不展开了

## Slide 16
结论
研究结论
研究展望
目录 CONTENT
04

## Slide 17
4.1 研究结论
实现了基于低价的分立元器件设计的两极时间放大 TDC 原型机
基于 100MHz 时钟的情况下，时间分辨率好于 100ps。
相比单级放大，显著减小了死时间
对于 10ns 输入信号，在额外添加半个时钟周期（5ns）的情况下，TDC 需要小于 300ns 的转换时间，比起直接采用放大 100 倍的方案死时间缩小了5 倍。
1
2
工作已发表于JINST。
Y. Chu and Z. Zhang, A two-stage time-stretching TDC with discrete components, J. Inst. 20, T06005 (2025).

## Slide 18
4.2 研究展望
作为参数优化测试平台
为采用现代化 CMOS 工艺的将来对撞机上的四维像素探测器设计提供参考。
（需要 uW 级功耗、小于 35ps 时间分辨率、承受超过100kHZ 事件率）
进行低成本时间测量
作为低成本时间测量系统，提供好于100ps 的时间分辨率。
可以在例如中微子探测器中的精确时间测量电路中应用。

## Slide 19: 5‘’++‘’4
谢谢大家！
褚衍博，张志财
清华大学工程物理系

## Slide 20
附录
目录 CONTENT
05

## Slide 21
时间放大TDC，通过对电容用大电流充电小电流放电拉伸信号，可以以低频时钟实现高分辨率，但由于信号被放大死时间极长
延迟线TDC，用逻辑门的传输延迟测量信号宽度，时间分辨率高，但也受到电路设计难度和功耗限制
1.2 时间放大原理
各种TDC在时间分辨率，功耗，死时间等方面表现出限制。
基于时钟的TDC，直接以高频时钟测量信号宽度，没有转换时间，但达到几十ps级别分辨率需要高频时钟，功耗高
当电流极小时，时间放大TDC有实现极低功耗的前景，但受限于死时间过长问题。本研究提出通过多级放大减小死时间。
J. Szyduczyński, D. Kościelnik, and M. Miśkowicz, Measurement 214, 112762 (2023).

## Slide 22
时间放大电路
Vin高电平，M3打开大电流放电
Vin低电平，M2打开小电流充电
比较器输出时间放大后的信号vout
放大流程
电流镜像
电路
大电流对电容充电，小电流放电
可以看到vin有效放大为vout
通过比较器输出时间
放大后的信号

## Slide 23
信号发生器
基于对不同RC电路充电速率差别，导出一个ns级的小信号，可基于可变电阻和单片机控制信号宽度和产生
可用于批量产生特定宽度的待测信号，用于刻度
原理

## Slide 24
FPGA测量信号宽度
本质为基于100MHz时钟的TDC。利用FPGA实现。
可以看出，边沿信号未被测量到。少了edge1，多了edge2
宽度测量
edge1
edge2

## Slide 25
边沿时间片段引出
signal_in拉高
q在下一个时钟上升沿拉高
edge1=!q and signal_in
引出流程

## Slide 26
边沿时间片段引出
基本定义不变，但q 被作为另一个触发器的输入，从而生成延迟一个时钟周期的delayed_q 。那么延迟后：
edge1= ! delayed_q and signal_in 。
时间片段目前长度在时钟周期10ns内随机出现，当该长度小于5ns时，输入宽度可能无法被有效放大。故向其额外添加一个时钟周期。

## Slide 27
次级时间引出误差
次级放大的误差主要有两部分，边沿时间片段引出导致的误差和次级放大倍数波动导致的误差。
edge1和edge2测量值和真实值误差如图。
引入的误差小于120ps ，由于是放大后信号，除以10倍后小于12ps

## Slide 28
刻度方法研究
上图为使用不同查找表时的分辨率对比，蓝色数据点为红色4倍。
使用远少于现在数量的数据点时也可以达到相似的分辨率表现
在大量通道情形，刻度方法为
输入已知宽度的信号，并用额外的刻度用TDC刻度每级放大倍数。

## Slide 29
刻度方法研究
上图模拟了使用0.5ns和2ns周期时钟做刻度用TDC的情况，左图为时间分辨率，右图为与真实值偏差
对分辨率几乎无影响，2ns时钟会额外导致固定的偏差，但可以从物理上刻度该偏差。