## Slide 1: Group meeting
邹世明
2025.01.10

## Slide 2: 宇宙线缪子速度测试
Trigger1
Trigger2
MPPC_4S3P
MPPC_4S3P
MPPC_4S3P
MPPC_4S3P
MPPC_4S
MPPC_4S
MPPC_4S
MPPC_4S
MPPC_4S
MPPC_4S
MPPC_4S
MPPC_4S
SCN.1
SCN.2
SCN.3
SCN.4
SCN.5
SCN.6

## Slide 3: 宇宙线缪子速度测试（内四层MPPC_4S）
SCN.2-SCN.5
as trigger
SCN3 – T0
SCN4– T0
Trigger1
Trigger2
MPPC_4S3P
MPPC_4S3P
MPPC_4S3P
MPPC_4S3P
MPPC_4S
MPPC_4S
MPPC_4S
MPPC_4S
MPPC_4S
MPPC_4S
MPPC_4S
MPPC_4S
SCN.1
SCN.2
SCN.3
SCN.4
SCN.5
SCN.6
时间分辨
速度分布
每根塑闪所有事例的平均时间
每个事例的速度分布

## Slide 4: 宇宙线缪子速度测试（首尾两层）
Trigger1
Trigger2
MPPC_4S3P
MPPC_4S3P
MPPC_4S3P
MPPC_4S3P
MPPC_4S
MPPC_4S
MPPC_4S
MPPC_4S
MPPC_4S
MPPC_4S
MPPC_4S
MPPC_4S
SCN.1
SCN.2
SCN.3
SCN.4
SCN.5
SCN.6
TRG
SCN1 – T0
SCN4– T0
时间分辨
速度分布
每个事例的速度分布

## Slide 5: 宇宙线缪子速度测试（total）
Trigger1
Trigger2
MPPC_4S3P
MPPC_4S3P
MPPC_4S3P
MPPC_4S3P
MPPC_4S
MPPC_4S
MPPC_4S
MPPC_4S
MPPC_4S
MPPC_4S
MPPC_4S
MPPC_4S
SCN.1
SCN.2
SCN.3
SCN.4
SCN.5
SCN.6
前面两组速度取平均值
六层看作一个整体
每根塑闪所有事例的平均时间
综合所有塑闪的
[v(中间四层）+ v(首尾两层）]/2
每个事例的速度分布

## Slide 6: 玻璃测试
玻璃下板其中单个SIPM的ADC分布
暗计数
Baseline noise
1 p.e
2 p.e
3 p.e
下板ADC之和
上板ADC之和
暗计数
切伦科夫光
反射？
闪烁光?

## Slide 7: ASHIPH方案
5个EQR20 3mm*3mm SiPMs并联
5个EQR20 3mm*3mm SiPMs串并联组合
BINP方案