## Slide 1
组会报告
2025/01/13 王曦阳

## Slide 2
上海理工16通道40MHz ADC

## Slide 3
四通道ADC开发_REVA
AD9228
ADC芯片：AD9228 4通道
采样率与采样精度：65 MSPS 12bit
协议：Serial LVDS
特点：低功耗（119 mW/ch）
可扩展至AD9249 16通道、14位、65 MSPS

## Slide 4
四通道ADC开发_REVB
ADC芯片：ADC34J22 4通道
采样率与采样精度：65 MSPS 12bit
协议：JESD204B
ADC34J22

## Slide 5
数据接收+数据缓存+数据打包发送程序

## Slide 6
探测器电子学联调测试
前置放大器
信号发生器
FPGA+ADC

## Slide 7
测试结果——周期信号测试

## Slide 8
测试结果——主放/前放注入信号
前放、主放信号测试 ~100ADC
前放、主放信号测试 ~500ADC
通道1 触发信号
通道2 无输入
通道3 主放信号
通道4 前放信号

## Slide 9
测试结果——能谱
固定输入信号：100ADC
改变信号： 50~200 ADC
主放
前方
主放
前方

## Slide 10
32通道ADC板卡拓展
ADC
32-channel input
EXT
Trigger
Clock
POWER
ADC芯片：AD9637 × 4
通道数：32通道
采样率：80 MSPS
采样精度：12bit
协议：Serial LVDS
特点：低功耗（60 mW/ch）
Si5345
10 Channel PLL Clock
FMC
To
FPGA
LVDS
SPI
I2C
CLOCK
AD9637
8 Channel ADC
AC Coupling
AC Coupling
AC Coupling
AC Coupling
ADC_IN1
ADC_IN2
ADC_IN3
ADC_IN4
AC Coupling
AC Coupling
AC Coupling
AC Coupling
ADC_IN5
ADC_IN6
ADC_IN7
ADC_IN8
AD9637
8 Channel ADC
AC Coupling
AC Coupling
AC Coupling
AC Coupling
ADC_IN1
ADC_IN2
ADC_IN3
ADC_IN4
AC Coupling
AC Coupling
AC Coupling
AC Coupling
ADC_IN5
ADC_IN6
ADC_IN7
ADC_IN8
AD9637
8 Channel ADC
AC Coupling
AC Coupling
AC Coupling
AC Coupling
ADC_IN1
ADC_IN2
ADC_IN3
ADC_IN4
AC Coupling
AC Coupling
AC Coupling
AC Coupling
ADC_IN5
ADC_IN6
ADC_IN7
ADC_IN8
AD9637
8 Channel ADC
AC Coupling
AC Coupling
AC Coupling
AC Coupling
ADC_IN1
ADC_IN2
ADC_IN3
ADC_IN4
AC Coupling
AC Coupling
AC Coupling
AC Coupling
ADC_IN5
ADC_IN6
ADC_IN7
ADC_IN8