## Slide 1
电子学宇宙线测试
2025/03/10 王曦阳 邹世明

## Slide 2
电子学宇宙线测试示意图
TRG1
SC1
SC2
…
SC14
TRG2
逻辑符合
放大器×16
信号×16
32通道
ADC
Trigger
FPGA
SiTCP
高压
+32V
低压
±5V

## Slide 3
测试装置
塑闪+SiPM
×16
8通道前放×2
供电+符合判选
32通道ADC

## Slide 4
不同偏压下的SiPM暗噪声
32V
31V
30V
29V

## Slide 5
不同偏压下的SiPM暗噪声
32V
31V
1p.e.
2p.e.
3p.e.

## Slide 6
宇宙线波形数据(Vbais = 30 V)

## Slide 7
宇宙线波形数据

## Slide 8
脉冲幅度分析

## Slide 9
与此前测量的对比
EQR20+80M采样
EQR15+40M采样