## Slide 1: MPT2321 readout electronics
Ming-Kuan Yuan
Fudan University
2025.4.7
CEPC MUON RefTDR weekly report
yuanmk@mail2.sysu.edu.cn / MPT2321_readout · GitLab

## Slide 2: MPT2321 readout system
系统时钟管理
时钟源
FPGA
SI5345
MPT2321
SER_CLK
160MHz
TDC_CLK
80MHz
clk_wiz
200MHz
20MHz
decode
packet_hub
deformat
Sitcp
160MHz

## Slide 3: MPT2321 readout system
测试-TDC时间分辨
信号发生器
功分器
功分器
EXT_TRG0
2.5m
EXT_TRG1
0.5m
EXT_Validation0
2.5m
EXT_Validation1
0.5m
Setup
输入信号频率：6kHz、8kHz
片上TDC与FPGA上TDC起始位对齐
  FPGA上TDC预留一位与片上TDC最高位一致
测量
  输入信号周期
  延迟时间

## Slide 4: MPT2321 readout system
测试-TDC时间分辨
片上TDC与FPGA上TDC起始位对齐
  右移片上TDC数据，使得当TDC_FPGA[0]=0时，事件分布在区间内
未对齐前，片上TDC数据分布
对齐后，片上TDC数据分布

## Slide 5: MPT2321 readout system
测试-TDC时间分辨
频率：6kHz，未对齐前
频率：6kHz，对齐后
频率：8kHz，未对齐前
频率：8kHz，对齐后
时间单位为ns
峰值间距均为
片上TDC周期为:
中间峰值的均值：
  8kHz：125000 ns
  6kHz：166667 ns

## Slide 6: MPT2321 readout system
测试-TDC时间分辨
测量线缆延迟时间
0-15通道与16-31通道时间作差
输入信号频率：6kHz

## Slide 7: MPT2321 readout system
转接板
V1.1: 信号与高压共用一个端口
V2.0: 信号与高压端口分离

## Slide 8: MPT2321 readout system
TODO
测量死时间
宇宙线测试