## Slide 1: 4m scintillator test
Ming-Kuan Yuan
Fudan University
2025.4.21
CEPC muon detector
yuanmk@mail2.sysu.edu.cn / MPT2321_readout · GitLab

## Slide 2: 4m Scintillator test results
测试 Setup
分别在距离近端0m、1m、2m、3m、4m处放置trigger进行测量。

## Slide 3: 4m Scintillator test results
测试结果-ADC分布
0m
1m
2m
3m
4m

## Slide 4: 4m Scintillator test results
测试结果-时间分辨-0，1m

## Slide 5: 4m Scintillator test results
测试结果-时间分辨-2，3m

## Slide 6: 4m Scintillator test results
测试结果-时间分辨-4m
位置(m) | 时间分辨(ps)
0(近端) | 1036.9
1 | 1336.5
2 | 1457.8
3 | 1477
4(远端) | 1449.8

## Slide 7: 4m Scintillator test results
测试结果-效率
单光子幅度：6mV