## Slide 1
汇报人：刘权儒
加速器技术部束测组
2024年10月30日
学习报告

## Slide 2: 目录
微束团纵向形状探测器（BSM）设计和实验研究
  324MHz射频偏转腔的优化
  BSM验证装置中偏转铁测试的数据处理
  BSM验证装置的光路验证实验及相机调试

## Slide 3: RF输入输出端优化
最值达到要求，但存在谐波
最值符合要求，但存在谐波
调节输入输出端伸入腔中部分的半径大小
RF输入端：电耦合
消除谐波，但S11未达标

## Slide 4: 偏转铁实验室测试的数据处理
Z
X
Y
霍尔片
先移动的方向记为：1坐标
后移动的方向记为：2坐标

## Slide 5: 偏转铁实验室测试的数据处理
Chart: 磁场强度随电流变化趋势
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10
 | 1.74 | 9.26 | 17.05 | 24.89 | 32.79 | 40.78 | 48.74 | 56.75 | 64.77 | 72.8 | 80.82 | 88.88 | 96.94 | 105.04 | 113.12 | 121.23 | 129.31 | 137.38 | 145.52 | 153.61 | 161.76

## Slide 6: BSM验证装置的相机调试
调节相机的位置和焦距
利用激光笔作为光源照射荧光屏，观察是否成像

## Slide 7: BSM验证装置的相机调试
（X=370）
（X=2504）
经计算，其
分辨率=

## Slide 8: BSM验证装置的光路验证
BSM验证装置的光路示意图

## Slide 9: BSM验证装置的光路验证
荧光屏部分的组成及工作原理
镀金面
电子束 10keV
相机

## Slide 10: BSM验证装置的光路验证
调节X/Y deflection电压以调节电子束位置
RF输入端：电耦合
X：-109.5v
Y：5v

## Slide 11
感谢各位老师！