## Slide 1: 报告
束测组 杨旭
2025/04/29

## Slide 2
束斑位置与电子枪x,y方向偏压的关系(相机未校正)
X_deflection(Y_deflection=2)
Y_deflection(X_deflection=-112)

## Slide 3
磁铁偏转实验（相机校正后）
突变点在230mA—240mA处
电子枪偏转电压x_-112_y_3.9

## Slide 4
束斑位置与磁场强度关系
10 keV能量的电子速度约为：5.85×107 m/s
测试电流：10mA—460mA
对应磁场强度：1.02—8.24T
450mA对应束斑与10mA相距671.5pixels，按照1pixel=0.016mm，约为10.74mm，在荧光屏上的距离为15.19mm。

## Slide 5
魔T模拟—CST学习

## Slide 6
CST模拟

## Slide 7
J-PARC LINAC
相机
up
R=41.1µm
18.32mm
对应弯转半径：41.1µm≤ R ≤332µm
？

## Slide 8
谢 谢！