## Slide 1: Group Meeting
邹世明
2025/11/14

## Slide 2
中检科维塑闪时间分辨测试
长150 cm，宽4 cm，高2 cm （2根）
两端面耦合MPPC_4S3P波形图
不同位置时间分辨

## Slide 3
中检科维塑闪衰减长度测试

## Slide 4
新BaF2晶体测试
4cm * 2 cm * 2 cm
ADC distribution
waveform
TRG
Total