## Slide 1: Weekly report
MingKuan Yuan

## Slide 2: ADC-based DAQ
目前问题
  最高事例率为30Hz
  交换机发生数据传输阻塞
更新方案
  每个ADC板接收到数据后延迟一定时间后发送
  两个板子间隔时间设置为200us
测试结果
  最高事例率变为400Hz左右
固件更新
ADC1
ADC2
ADC3
数据包
时间
ADC1
ADC2
ADC3
时间
交换机需要时间进行处理
可配置数据发送时间间隔

## Slide 3: ADC-based DAQ
测试结果
信号发生器输入400Hz脉冲至ADC板卡触发接口
PC端接收事例率
基于数据大小换算