## Slide 1: Z 型ladder 宇宙线数据分析
李洪沂

## Slide 2: 实验设置
z型ladder
塑闪
CRs
触发
暗物质地检测
PC
控制激光、
读取数据分析
有效读出区域

## Slide 3: 基线、噪声水平(基线文件)
通过基线文件初步分析基线，噪声水平：
基线均值（基线）在4天内几乎没有变化
扣除共模后的基线噪声随时间变化也比较稳定
基线噪声在3月5日会与其他时间明显不同
但是由于基线文件在每次实验之前只采取1k左右的数据量，数据累积时间也不够连续，因此考虑使用数据文件进一步分析

## Slide 4: 使用宇宙线数据分析基线噪声
Cluster=硅微条探测器的最大读出信号以及其左右两通道的信号之和
宇宙线数据扣基线、扣共模后，累积cluster的幅度：
宇宙线MIP的信号
基线信号
由于实验使用的区域，大概只有1/10的区域能够读出信号，在击中其他区域时，相当于基线数据，因此可以筛选cluster<20的区域数据作为长时间的分析数据
累积cluster，挑选 cluster < 20 的 event 作为没有宇宙线击中的事件，每1000个event分bin

## Slide 5: 一、共模噪声分析
3.7-3.8号数据
3.4
3.5
3.6
3.7-3.8
共模噪声水平稳定
个别Event组的共模异常

## Slide 6: 二、各通道基线演变
各通道基线均值稳定

## Slide 7: 三、噪声水平
各通道基线噪声稳定
与共模噪声趋势相同

## Slide 8: 三、net噪声水平
CH=20
CH=33
各通道NET基线噪声稳定
部分通道与共模噪声趋势相同

## Slide 9: 四、宇宙线峰位
24年束流质子cluster谱
宇宙线cluster谱
宇宙线角分布
mpv=48
mpv=27
宇宙线峰位小

## Slide 10: 总结
共模噪声、基线、net噪声比较稳定
宇宙线cluster峰位偏小