## Slide 1
中国科学院高能物理所东莞研究部
面向高动量粒子鉴别的漂移室 dN/dx 读出电子学系统
第二十三届全国核电子学与核探测技术学术年会
2026年8月09日-12日，河南登封
主要参与人员：许德伟，蔡栋成，刘洪斌， 李骑财，董明义，潘温宇， 纪梦阳，伍灵慧，章红宇， 赵光，赵豫斌

## Slide 2
01
02
03
研究背景
研究目标
研究内容
04
总结
05
后续计划

## Slide 3
研究背景
研究目标
研究内容
总结
后续计划
CEPC物理目标与粒子鉴别需求

## Slide 4
研究背景
研究目标
研究内容
总结
后续计划
传统dE/dx瓶颈与dN/dx优势

## Slide 5
研究背景
研究目标
研究内容
总结
后续计划
已有读出电子学的局限与本课题工作

## Slide 6
研究背景
研究目标
研究内容
总结
后续计划
主要研究内容

## Slide 7
研究背景
研究目标
研究内容
总结
后续计划
漂移室原型机结构与工作参数

## Slide 8
研究背景
研究目标
研究内容
总结
后续计划
漂移室信号特征与读出端口等效模型

## Slide 9
研究背景
研究目标
研究内容
总结
后续计划
核心读出指标理论推导

## Slide 10
研究背景
研究目标
研究内容
总结
后续计划
小结与总体设计指标

## Slide 11
研究背景
研究目标
研究内容
总结
后续计划
120通道系统总体物理架构

## Slide 12
研究背景
研究目标
研究内容
总结
后续计划
前端FEE模块设计与性能验证

## Slide 13
研究背景
研究目标
研究内容
总结
后续计划
后端BEE模块与高速传输链路验证

## Slide 14
研究背景
研究目标
研究内容
总结
后续计划
全链路增益标定与多通道一致性

## Slide 15
研究背景
研究目标
研究内容
总结
后续计划
全链路模拟带宽与瞬态响应

## Slide 16
研究背景
研究目标
研究内容
总结
后续计划
基线特征与带载本底噪声评估

## Slide 17
研究背景
研究目标
研究内容
总结
后续计划
宇宙线联合测试平台与触发机制

## Slide 18
研究背景
研究目标
研究内容
总结
后续计划
多通道波形特征与径迹重建

## Slide 19
研究背景
研究目标
研究内容
总结
后续计划
原初电离峰识别与 dN/dx 测量

## Slide 20
研究背景
研究目标
研究内容
总结
后续计划
小结与测量差异分析

## Slide 21
研究背景
研究目标
研究内容
总结
后续计划
CERN束流测试
束流测试时间：2026 年 6 月
CERN束流测试：与意大利 INFN 的 IDEA DCH 团队联合开展束流测试，该束流为混合束，可产生 K、π、μ、e 等粒子,电子学系统稳定采集约945G的测试数据，具体数据细节见《漂移室原初电离计数性能研究》https://indico.pnp.ustc.edu.cn/event/6366/contributions/43011/

## Slide 22
研究背景
研究目标
研究内容
总结
后续计划
噪声与波形特征（Pion 10GeV）
Noise RMS：1.61 mV
Amplitude：30.12 mV
Charge：1.89 pC
SNR：19.04
Risetime: 1.12 ns

## Slide 23
研究背景
研究目标
研究内容
总结
后续计划
模拟数据与测试数据对比
实测数据
Garfield++模拟数据

## Slide 24
研究背景
研究目标
研究内容
总结
后续计划
工作总结

## Slide 25
研究背景
研究目标
研究内容
总结
后续计划
后续计划

## Slide 26
请各位老师同学批评指正
汇报人：许德伟 时间：2026年8月11日
第二十三届全国核电子学与核探测技术学术年会，河南登封