## Slide 1
Serial powering 测试
冯铭婕 蒋濠帆 刘宇 史天宇 曾程 张慧

## Slide 2
测试芯片
测试芯片：ATLASPIX3
Chip1:IHEP-Bond-Φ2, Chip2: IHEP-APX3.1-06
左：数字地GNDD，右：GND
左：数字电源VDDD：
右：模拟电源VDDA：
左：SLDO输入VinA
右：SLDO输入VinD
左：模拟测试点VDDAser
右：数字测试点VDDDser

## Slide 3
测试系统
Power On:
电流源
电源
Chip 1
Chip 2
Current
+
-
GND
GND/GNDD
VinA/D
VinA/D
GND/GNDD
VDDA/D
VDDA/D
VDDA/Dser
V1
VDDA/Dser
V2
电流源
电源
Chip 1
Chip 2
万用表

## Slide 4
测试结果
VDDAser: chip1&2
非线性区，与VDDA/D供电有关

## Slide 5
关闭供电
电流源
Chip 1
Chip 2
Current
+
-
GND
GND/GNDD
VinA/D
VinA/D
GNDD/GND
VDDA/Dser
V1
VDDA/Dser
V2
Power Off:
VDDAser:chip1&2

## Slide 6
Analog
VDDAser:
Analog输出：
  Chip1在输入时输出饱和
  Chip2和4在输入时输出
  Chip3在输入时输出
Chip1的analog部分可用，Chip3的analog部分不可用

## Slide 7
Digital
VDDDser:
Digital输出：
  Chip1、3、4在输入时输出
  Chip2在输入时输出
Chip1、3、4的digital部分可用，Chip2的digital部分不可用

## Slide 8
测试计划
两块芯片并联测试
四块芯片串联、并联、串并联等测试
裸片使用探针卡测试