## Slide 1: Group Meeting
邹世明
2026/04/17

## Slide 2: Fast Amp test
SiPM: MICROFJ-40035 (Sensl)
暗计数测试，平均半高宽约1.3 ns

## Slide 3: Fast Amp test
中检维康塑闪
拟合：
交大紫外激光：
拟合：
（理论脉宽 < 1.3 ns）
交大绿光激光：
拟合：
（理论脉宽：0.65 ns）

## Slide 4: New PSS-SiPMs test
无胶无闪
有胶无闪
有胶有闪
无胶有闪

## Slide 5
ADC distributions
SiPM1, SiPM2无胶无闪
SiPM3, SiPM4有胶有闪