## Slide 1
 |  | under test(V) | from datasheet(V)
NDL | EQR3030 | 5 | 5
 | EQR6060 | 3.25 | 5
 | PSS | 5 | 5
Huawei | HiSilicon | 10 | 10
Hamamatsu | S13360 | 10 | 5
 | S14160 | 2.7 | 2.7
Onsenmei | MicroJ | 3.77 | 1-6
NDL | EQR3030 | 5 | 5
 | EQR6060 | 3.25 | 5
 | PSS | 5 | 5
Huawei | HiSilicon | 10 | 10
Hamamatsu | S13360 | 10 | 5
 | S14160 | 2.7 | 2.7
Onsenmei | MicroJ | 3.77 | 1-6

## Slide 2
EQR20-3030
EQR20-6060

## Slide 3
S14160-6050
S13360-6025

## Slide 4
HiSilicon
PSS 11-6060

## Slide 5
EQR3030
EQR6060

## Slide 6
S14160-6050
S13360-6025

## Slide 7
HiSilicon
PSS 11-6060