## Slide 1
王立志，罗思远，眭能波，赵书号，黄宣凯，王晓冬*
2026年7月13日
核科学技术学院 | 先进核能技术设计与安全教育部重点实验室
应用于深地矿脉勘探的宇宙射线缪子探测器研究
北京大学

## Slide 2
1 | 研究背景
2 |坑探型探测器模型的设计与搭建
3 |钻探型探测器模型的设计与模拟
汇报提纲

## Slide 3
散射成像技术
缪子与物质相互作用
缪子及其次级粒子成像技术
透射成像技术
1
能域宽
穿透能力强
Scattering
Transmission
Stopped
Tagged
本底射线
非接触
远距离
无损成像
2
3
对象：致密高Z材料
对象：存在密度差的大尺寸物体
中低Z材料
特殊核材料
对象：
一、研究背景

## Slide 4
高价值矿产资源：部分资源匮乏且进口依赖度高，加强国内供应刻不容缓！
我国核电总体规模世界第一，铀供应量仅占世界4%；
铜是现代工业的隐形“血液”，但中国铜矿资源进口依存度高达85%；
黄金储备需持续增持：中国经济稳健与全球金融变局下的战略选择！
我国核电总体规模世界第一，对铀燃料需求增长迅速
（《中国核能发展报告2025》蓝皮书）
我国铀供应量仅占世界4%
电力用铜需求仍是国内需求的核心，而受益于新能源行业的快速发展，国内交通领域用铜需求提升
一、研究背景

## Slide 5
传统核勘查技术周期长、探深与灵敏度不足，难以满足浅层与深部隐伏矿产资源勘查要求，亟需构建“数据驱动、智能主导、绿色可持续”新型立体勘查技术体系！
电法
磁法
重力法
地震波
常规勘查手段
测井技术只能了解钻孔周围较小范围的岩性信息
核
存在
问题
电法和磁法测量对物性具有选择性，圈定的异常具有多解性
重力和地震测量受分辨率限制，精度不高，对规模较小的地质体识别不了
1
2
3
… ….
一、研究背景

## Slide 6
空中：高分辨半导体航空伽玛能谱勘查系统
找异常
氡气迁移
蒸发蒸腾作用
上升地气流
高价值矿
“空-地-井”立体核勘查系统图
近地表：车载-无人机-机器狗放射性异常查证
样品
地面：X荧光-LIBS联合元素分析方法快速识别铀矿致异常
识异常
高能X荧光
井中：高能X荧光-伽马能谱联合原位铀定量
伽马能谱
铀定量
井中：中子伽玛与缪子成像联合密度测井，确定铀矿体赋存空间
矿定位
地
井
空
“空-地-井”立体核勘查验证与应用示范
技术与装备集成
智能找矿预测技术方法体系
多源数据
找矿大模型
一、研究背景

## Slide 7
缪子透射成像应用于探矿领域的研究
2014年Douglas Bryman成功探测铅锌矿,是缪子透射成像技术在探矿领域第一次成功的应用
盲测铅锌矿
高丰度铀矿勘探
2018年Doug Schouten在麦克阿瑟河铀矿对铀矿进行了成像
一、研究背景
Schouten D, Ledru P. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 2018.
Bryman, D., Bueno, J., & Jansen, JASEG Extended Abstracts, 2015(1)

## Slide 8
单层结构
双层结构
信号读出
探测系统
三角型塑闪
信号读出板
信号读出
内部构造
涂抹硅脂
SiPM
双层结构
二、探测器模型系统的设计与搭建——坑探型成像系统

## Slide 9
可调角度成像系统
位置分辨
通量分布
已搭建坑探型缪子探测系统并进行测试
≈3mm
≈3.5mm
二、探测器模型系统的设计与搭建——坑探型成像系统

## Slide 10
衡阳钢管厂所提供的高炉设计图纸
研究内容一: 系统测试
01
利用铅砖和铁块构建对比场景，对系统的密度判别能力、空间分辨率及成像稳定性进行实验测试。
研究内容二: 高炉体检项目
02
与华菱钢铁集团衡阳钢管厂合作开展‘高炉体检’项目，通过缪子成像实现对在运行高炉内部结构的无损探测，为高炉安全评估与寿命管理提供关键技术支撑。
确定探测系统位置
Pb
Fe
Pb
Fe
2024.07.05
2025.11.07
二、探测器模型系统的设计与搭建——坑探型成像系统

## Slide 11
三、探测器模型系统的设计与搭建——钻探型成像系统

## Slide 12
探测模块设计
定位模块及算法
探测系统初步测试
探测系统测试
已搭建钻探型缪子探测系统并进行测试
三、探测器模型系统的设计与搭建——钻探型成像系统

## Slide 13
坑探型探测系统
坑探型难以应对深地与水平矿体，钻探型可弥补其不足，两者协同构建从浅层到深部的缪子成像探测体系。
大面积平面阵列 高覆盖、高效率采集
对纵向矿体分布敏感
适用于浅层隐伏矿体成像
受限于井下狭窄空间 装配与布设条件受限
对水平矿体分布不敏感
钻探型探测系统
适配井下狭窄空间（圆柱紧凑结构）
提升密度反演精度
对水平矿体分布敏感
有效探测面积受限 结构复杂、制造难度高
布设位置受井筒限制
适用于深部未探明矿体成像
优势
不足
不足
优势
PQ 规格: 孔径85mm
三、探测器模型系统的设计与搭建——钻探型成像系统

## Slide 14
  探测器模型设计及相关参数
封装
塑料闪烁体 | 个数
内层(蓝) | 35
中层(红) | 42
外层(绿) | 48
缪子探测示意图
Incoming ray
Incoming ray
三、探测器模型系统的设计与搭建——钻探型成像系统

## Slide 15
在T从6mm变化至16mm时最高可达69.5%， 由1.60 mm 增大至1.75 mm ；
W从6 mm增加至16 mm时， ；
在0.8左右
厚度变化对探测器的
三、探测器模型系统的设计与搭建——钻探型成像系统

## Slide 16
综上
过大的厚度或宽度会降低并使，过小尺寸又会增加读出与加工复杂度。因此选择的塑料闪烁体的尺寸为T=W=10mm
随着， ，但是， 较小，故最终选择21°
随着螺旋角从 15° 增加至 30°，探测器的而2.75° 增加至3.13°；
；
三、探测器模型系统的设计与搭建——钻探型成像系统

## Slide 17
探测模型
不同密度矿脉的不透明度成像图
不同密度矿脉的通量图
密度差为5%与10%不透明度成像图
密度差为5%与10%的通量图
g/cm3
g/cm3
g/cm3
g/cm3
g/cm3
g/cm3
g/cm3
山体空腔快速探测
三、探测器模型系统的设计与搭建——钻探型成像系统

## Slide 18
软件总体框架
多源数据导入
轨迹重建
参数配置
UI 层计设
解耦交互与计算的 Qt 架构
UI
线程
算法
绘图
缪子重建成像算法与软件界面

## Slide 19
感谢聆听！