## Slide 1
Dr. Dazhang Li
Institute of High Energy Physics
On behalf of on IHEP-THU-BNU Team
IHEP plasma acceleration facility experimental results

## Slide 2
Outlines
IHEP PWFA TF construction
Preliminary results of 1st stage commissioning
Summaries and prospects

## Slide 3
2022.9.14
2023.4.29
专项通过B类先导专项2023年拟立选题计划
2023.8.20
前沿局组织征求规划局、条财局、人事局等院机关相关局意见
2023.8.3
专项立项建议书通过前沿局组织的审查
2022.9.7
向前沿局反馈先导B选题建议请单
前沿局组织“先导B”选题建议研讨会
2023.9.19
规划局组织的咨询论证评审会议
2023.9.20
专项概预算通过条财局组织的第三方机构预算评审
2023.9.28
2023年第8次“院长办公会”审议通过
¥ 90M  ¥ 88.32M
2023.10-2028.09
CAS program on PWFA (approved in sept. 2023, ¥ 90M)
3

## Slide 4
IHEP PWFA TF (hall #10) re-construction since 2023.11
4

## Slide 5
Infrastructure from 2023.11-2025.03
5

## Slide 6
Equipment installation from 2025.04-2026.04
6

## Slide 7
7
Beamline 2 delay due to L-band Klystron (Canon)

## Slide 8
Outlines
IHEP PWFA TF construction
Preliminary results of 1st stage commissioning
Summaries and prospects

## Slide 9
9
1st stage beam commissioning
From 4.14-7.12, 39 days, using BEPCII injection interval
BL1 beam delivery adjustment and parameters measurement
BL2 L&S band klystron conditioning + RF gun test
Bunch compression
Plasma acceleration 2&3
束流诊断
2 GeV e+/e- beam from BEPCII linac
Bending and compression
Final focus
Plasma acceleration 1
L-band RF gun
In BEPCII tunnel

## Slide 10
BEPCII linac for PWFA TF
10
共用模式下，现阶段PWFA和BEPCII存在互相影响。一部分来源于BEPCII原系统匹配的问题，另外一部分来源于PWFA值班人员操作熟练度
例：每次PWFA实验之后大孔径四极铁电流都未恢复到0，影响了注入。经排查，发现实际上已经通过PWFA直线的模式恢复程序置成了0；但是BEPCII注入的时候会调用大孔径磁铁控制界面相关的PV系统把大孔径磁铁电流参数又置进去
目前解决方案：在不改BEPCII注入程序的前提下，关闭大孔径磁铁电流置入BEPCII注入模式的通道。

## Slide 11
11
测量BPM相对于四极铁的偏移
  测量BPM01-07相对于其相邻四极铁的偏移，并将结果置入底层算法
    测量方法：校正子、四极铁、两个BPM
    BPM01和02，采用直线校正子；BPM08为最后一个BPM，因时间关系，未测BPM08
  在线测试了X、Y方向及正、负方向，已反馈给束测系统。
位置 | X offset [mm] | Y offset [mm]
BPM01 vs. Q01 | -0.3958 | 0.6075
BPM02 vs. Q03 | -0.9044 | -0.4327
BPM03 vs. Q05 | 1.4918 | 1.2365
BPM04 vs. Q06 | -1.5823 | 0.2641
BPM05 vs. Q08 | -1.5433 | 1.2324
BPM06 vs. Q11 | 0.4251 | 0.2015
BPM07 vs. Q12 | 0.5235 | -0.5014
响应矩阵测量及全局轨道校正
  入口轨道较小、测量参数设置合理时，全局轨道校正效果较好
BL1: Beam orbit and optics

## Slide 12
12
消色散调试
    全局轨道校正后，优化消色散：经过偏转段1、束长压缩器、偏转段2之后，已消色散。
    BL1Q06 K1=2.545/m2（理论2.545）, BL1Q06 K1=3.420/ m2 （理论3.400）
    BC01/04: 1999.00, BC02/03: 2000.50 => BC01 2024.00, BC02 1999.25, BC03 2001.75, BC04 1974.00
磁铁名称 | 负电子工作电流 @2 GeV (A) | 均匀度 @±11 mm
BC01 | 395.745 | 4.55×10⁻⁴
BC02 | 395.745 | 3.81×10⁻⁴
BC03 | 395.755 | 3.83×10⁻⁴
BC04 | 395.750 | 3.87×10⁻⁴
磁铁名称 | 正电子工作电流 @2 GeV (A) | 均匀度 @±11 mm
BC01 | −394.740 | 6.06×10⁻⁴
BC02 | −395.745 | 5.52×10⁻⁴
BC03 | −395.736 | 5.40×10⁻⁴
BC04 | −395.714 | 5.75×10⁻⁴
二极铁积分场在轨道误差范围内(<5mm)，均匀度<0.1%，
远小于磁压缩器强度与理论值偏差
BL1: Beam orbit and optics

## Slide 13
13
Preliminary beam parameters measurement results

## Slide 14
14
考虑电荷量大于约等于2nC的结果（直线加速器优化更多）
  PR01处发射度未加滤光片,饱和（ 5月22日)
  PR03处发射度因Q12-16的色品增大
  因此，PR02处发射度测量结果接近直线发射度
  不同的Twiss起点位置没有明显影响
  同一模式下的测量结果（偏差只来源于拟合与数据点之间的差值，未考虑点扩散函数等误差）：
Chicane on时电子发射度模拟结果
 | 靶 | 水平发射度 [um] | 垂直发射度 [um] | 电荷量 [nC] | Twiss参数测量位置
2026/6/18 （直线优化大电荷量 模式；束线1 chicane off模式） | PR02 | 0.219±0.003 | 0.070±0.001 | 2.196 | AM3入口
 | PR03 | 0.485±0.009 | 0.170±0.007 | 2.263 | BL1ICT03
Chicane off时电子发射度模拟结果
chicane off
βy增大
最终聚焦色品贡献
Q15/16
色品贡献
最终聚焦色品贡献
Q15/16
色品贡献
PR02
PR03
PR02
PR03
PR01
Electron beam (>2 nC) emittance measurement

## Slide 15
15
Bunch length measurement by 方煜
常用的束长测量方法
电子束纵横向信息转换
电子束辐射场作用反推
射频偏转腔
零相位法
THz条纹相机
束流到达时间检测器（BAM）
电光采样（EOS）
相干辐射法
相干渡越辐射（CTR）
相干衍射辐射（CDR）
相干同步辐射（CSR）
传统采样
光谱分辨
时间分辨
空间分辨

## Slide 16
16
Bunch length measurement by 方煜
相干渡越辐射
利用短电子束产生强相干辐射，通过测量该辐射的频谱（或干涉图），反推出束团的纵向长度与形状
渡越辐射：带电粒子穿过两种不同介质的界面时产生辐射
单电子渡越辐射角分布
铝箔导电性良好，单电子产生的渡越辐射能谱在远红外波段近似为常数
当相对论性电子束团穿过铝箔时，就会产生相干渡越辐射，其辐射能谱为
相干渡越辐射的能谱唯一由电子束团的纵向长度决定

## Slide 17
17
Bunch length measurement by 方煜
CTR方案及光路架设
光路架设：迈克尔逊干涉，实现能谱诊断
金属OAP：实现THz的收集与聚焦
THz探测：golay cell（THz能量探测设备）
窗口材料：TPX（THz有极好的透过率，>95%）
靶片材料：采用OTR靶片作为渡越辐射靶
靶片规格：30*15*0.5mm，抛光，单面镀100nm铝膜

## Slide 18
18
Bunch length measurement by 方煜
信号值约30mV左右
进行三峰高斯拟合
反解电子束束长
~ 3 ps（存疑）
信号抖动较大
抖动来源：
电荷量：5~10%
束长抖动

## Slide 19
19
Bunch length measurement by 方煜
单发诊断EO方案
束团长度测量精度∼ 120 fs
到达时间测量精度∼ 25 fs
Steffen Bet al. Physical Review Special Topics-Accelerators and Beams, 2009, 12(3): 032802.
电子束纵向映射到激光横向分布
线性啁啾光，纵向分布映射到光谱
倍频晶体测量激光的时间信息
束团长度测量精度∼ 60 fs
到达时间测量精度∼ 10 fs
束团长度测量精度∼ 60 fs
到达时间测量精度∼ 10 fs
G. Berden, et al. Phys. Rev. Lett. 99, 164801, 2007
王伟. 高亮度电子束纵向特性测量的电光方法研究. 清华大学, 2017
光谱编码
时间编码
空间编码

## Slide 20
CTR方案的改进
干涉光路校准： 基于氦氖激光器重新校准干涉光路，降低OAP后大光斑的准直误差
束流准直： 腔体前后各架设一个YAG屏，用于束流方向准直。
THz信号入库： THz测量信号接入数据库，参考电荷量抖动实现归一化补偿。
反解程序优化： 增加低频截止的参数拟合，获得更高精度的反解结果
EO方案的增设
40 TW激光系统： 采用40 TW激光系统，分出mJ能量的激光，用于EO束长诊断
EO束长诊断： 所需元件为电光晶体（ZnTe）、反射镜、平移台、相机、偏振片、半波片、镜头/透镜
两套方案测量： 基于不同方案分别测量束长，并进行对比。
Bunch length measurement by 方煜
20

## Slide 21
  基于能量啁啾的束长测量
    扫K16相位和高压，测量能量和能散
    拟合零相位点、最大能量增益
    束长间接测量: 6.7 ps （初步测量，未压缩）
chirp引入的能散
总测量能散
*该实验早于相干渡越辐射测量设备的安装时间；且相干渡越辐射测量需要较大电荷量。
e+ bunch length measurement from BEPCII linac
21

## Slide 22
22
BL2 klystron conditioning and RF gun commissioning
Linac | Beam | 能量 | 电荷量 | 束长 | 流强 | 束流尺寸 |  | 日期 | 作用点
 |  | MeV | nC | ps | kA | µm | µm |  | 
BL2 | e3 | 150 | 5 | ≦1 | 1.8 | ≤50 | / | 2026年中 | IP2
 |  |  |  |  |  |  | ≤100 | 2026年底 | 
 |  |  |  |  |  |  | ≤50 | 2027年中 | 
 | e4d |  | 2 |  | 1.8 | ≤50 | ≤100 | 2026年底 | IP2
 |  |  |  |  |  |  | ≤50 | 2027年中 | 
 | e4t |  | 0.5 |  | / | ≤100 | ≤100 | 2026年底 | IP2
 |  |  |  |  |  |  | ≤100 | 2027年中 | 
 | e5 |  | 1 |  | 1.5 | ≤100 | ≤100 | 2026年(按需) | IP1
 | e6 |  | 0.1 |  | / | ≤100 | ≤100 | 2026年(按需) | IP1
 | e7 | 170 | 0.03 |  | / | ≤100 | ≤100 | 2026年~2027年 | IP1
 | e8 | 130 | 5 |  | 10 | ≤400 | ≤400 | 2026年(按需) | IP3

## Slide 23
23
S-band
L-band
BL2 klystron conditioning and RF gun commissioning

## Slide 24
24
调整电子枪RF相位，测得束团电荷量0.75~3.2 nC。到靶激光能量~1 mJ，量子效率~1.5%
根据AM1-PR7处色散函数560 mm，估算能量：~ 6.5 MeV （设计指标为7 MeV）
存在明显偏心（目前无法实时观测光斑在阴极上的位置）
PR01
PR07
BL2 klystron conditioning and RF gun commissioning

## Slide 25
Outlines
IHEP PWFA TF construction
Preliminary results of 1st stage commissioning
Summaries and prospects

## Slide 26
速调管运输多次损坏和经费缺口影响了整体调束进度
束线1束流参数测量有了初步结果，诊断设备的还需要进一步优化、调整
计划8月10日恢复束线2的L波段老练与整体调束
近两周完成束线2真空连接及等离子体源气路安装
9月初开始束线1调束，希望年底实现合束
Summaries and future plan
Thank you!