## Slide 1: 2026年重核束流实验的探测器布局及中心点定义
乔锐

## Slide 2: 整体布局
4层PID
TP
LP
TZ
LZ
4层PID
升降台1底板
升降台2底板
60度旋转(兼容0度?)
Ladder | P型还是Z型 | 硅片数量
TZ | Z型 | 6
LZ | Z型 | 7
LP | P型 | 7
TP | P型 | 6
侧视图
4层PID
TZ
LZ
TP
LP
4层PID
SFE
SFE
SFE
SFE
L0板
俯视图

## Slide 3: 硅微条朝向布局(不展示旋转)
PID的微条方向与Ladder的微条方向一致。有利于通过击中位置更准确的匹配PID与Cluster
TZ
LZ
LP
(旋转)
TP
PID
(匹配Z型)
PID
(匹配P型)

## Slide 4: 方案阶段的SCD的P型Ladder
逐条读出
一端有电阻
隔条读出
俩端都有电阻
电阻区
电阻区
电阻区
1#
ASIC 编号
5#
6#
10#
6#
10#
Notes: G:\keyan\科研任务\240928_束流实验Ladder的组装和测试\照片\LA的TFH板.jpg

## Slide 5: 方案阶段的SCD的Z型Ladder
逐条读出
一端有电阻
隔条读出
俩端都有电阻
电阻区
电阻区
电阻区
1#
5#
6#
10#
6#
10#
Notes: G:\keyan\科研任务\260205_第一个Z型Ladder装配\照片和视频\20260211_三号厅组装Z型Ladder_上午IV测试和粘ASIC板\IMG_20260211_122554_贴上ASIC板.jpg

## Slide 6: 束斑宽度
2024年重核束流实验 LB测到的信号
王志刚使用10 mm的触发系统：
  包含一个10×10的口字型塑闪作为VETO
  包含2个宽度10、正交摆放的塑闪作为触发。
因此束流宽度约10 mm，刚好匹配一片ASIC（9.6 mm）。
Notes: G:\keyan\科研任务\241025_HERD束流实验\png\LB\net_signal\Run09666_各通道ADC谱.png

## Slide 7: Ladder、ASIC与硅电容
Ladder | TZ | LZ | LP | TP
束流顺序 | 1 | 2 | 3 | 4
硅电容：1# ~ 5# | N/A | N/A | N/A | N/A
硅电容：6# [pF] | 270(待供货) | 270(待供货) | 270 | 270
硅电容：7# [pF] | 270(待供货) | 270(待供货) | 270 | 270
硅电容：8# [pF] | 270(待供货) | 500(容值不符) | 270 | 270
硅电容：9# [pF] | 270(待供货) | 270(正常) | 270 | 270
硅电容：10# [pF] | 270(待供货) | 270(异常) | 270 | 270(待供货)
束流拟轰击7# 硅电容。前提是确认ASIC正常！！！

## Slide 8: 束流中心点位置：Z型
TZ
LZ
9.6
9.6
4层PID
TZ
LZ
TP
LP
4层PID
SFE
SFE
SFE
SFE
L0板
俯视图
1#
2#
3#
4#
5#
6#
7#
8#
9#
10#
俯视图

## Slide 9: 束流中心点位置：P型
9.6
9.6
4层PID
TP
LP
TZ
LZ
4层PID
升降台1底板
升降台2底板
60度旋转(兼容0度?)
侧视图
侧视图
TP
LP