## Slide 1: 双层THGEM气体探测器的测量研究
夏莉

## Slide 2
为了降低成本，减少数字强子量能器（DHCAL）的体积，希望在不降低增益的情况下，减少探测器的厚度，进行了双层THGEM气体探测器的测量研究。
研究目的

## Slide 3
THGEM气体探测器不锈钢腔室照片

## Slide 4: 实验1
漂移级
THGEM膜
THGEM膜
读出板
3mm
1mm
2mm
工作气体：氩气异丁烷（3.00%）
THGEM膜尺寸：大小60mm*60mm
厚0.2mm
探测器结构
THGEM气体探测器的增益曲线以及能量分辨

## Slide 5: 实验2
漂移级
THGEM膜
THGEM膜
读出板
3mm
1mm
1mm
工作气体：氩气异丁烷（3.00%）
THGEM膜尺寸：大小60mm*60mm
厚0.2mm
探测器结构
THGEM气体探测器的增益曲线以及能量分辨

## Slide 6
THGEM气体探测器腔室（AB胶和硅胶）

## Slide 7: 实验3
漂移级
THGEM膜
THGEM膜
读出板
3mm
1mm
2mm
探测器结构
工作气体：氩气异丁烷（3.00%）
THGEM膜尺寸：大小 60mm*60mm
厚0.2mm
THGEM气体探测器的增益曲线以及能量分辨

## Slide 8: 下一步计划
漂移级
THGEM膜
THGEM膜
读出板
3mm
1mm
计划：进一步降低探测器厚度，把靠近读出板的THGEM膜换成单面井形（WELL）THGEM，并贴在读出板上，如右图。
探测器结构