## Slide 1: 基于0.13μm CMOS工艺的电荷灵敏前置放大器设计
报告人：葛达
中国科学技术大学

## Slide 2
应用背景
基本原理
实现方法
测试结果
总结展望

## Slide 3
应用背景
电荷灵敏前置放大器
电流灵敏前置放大器
电压灵敏前置放大器
ASIC——专用集成电路

## Slide 4
基本原理

## Slide 5
实现方法
芯片电路设计
仿真
流片
外部硬件设计

## Slide 6
实现方法
芯片电路设计
偏置电路
输入级放大电路
输出级放大电路
相位补偿电路
CMOS二级密勒补偿结构

## Slide 7
实现方法
仿真

## Slide 8
实现方法
流片

## Slide 9
实现方法
外部硬件设计
微分电容
输出匹配电阻
输入匹配电阻
极零相消电路
电压跟随器

## Slide 10
实现方法
外部硬件设计

## Slide 11
测试结果
上升时间
信噪比
增益稳定性

## Slide 12
测试结果
上升时间
94ns

## Slide 13
测试结果
信噪比
42dB

## Slide 14
测试结果
增益稳定性
1pF、3.3pF、4pF、
5pF、10pF、13pF
0.99

## Slide 15
总结展望

## Slide 16
谢谢！