## Slide 1
基于Web的BEPC-II运行数据查询应用的设计
SCE 2017
中国科学院高能物理研究所
乔予思、雷革 报告人：乔予思

## Slide 2
CONTENT 目录
01
研究背景
02
现状分析
03
设计实现
04
结论展望

## Slide 3
Part1
研究背景

## Slide 4
Part One 选题背景
BEPC-II 控制系统数据
各类软硬件参数等静态数据
运行过程的实时数据和历史数据
  PXI、VME、cPCI、uTCA等前端控制设备
  软IOC
BEPC-II
北京正负电子对撞机重大改造工程
粲物理能区国际领先的对撞机和兼用同步辐射装置
加速器包括一台200m的直线注入器、两条输运线、三个储存环

## Slide 5
Part One 选题背景
自主开发：新型数据存档系统
      非关系型数据库MongoDB
      扫描采集
      数值、时间戳、状态等参数
      建立索引
      跨平台使用桌面查询客户端
正在使用：EPICS系统的Channel Archiver
      二进制文本
      I/O速度
      索引文件
      桌面查询客户端

## Slide 6
Part One 选题背景
BEPC-II新型存档工具
BEPC-II运行环境下测试并存储温控PV
基本满足当前数据量的存储需求
写入过程稳定且写入速率较好
查询更简单，速度显著提高
MongoDB数据库
面向文本的非关系型数据库
BSON格式
查询语言非常强大
支持对数据建立索引
可扩展性强、容易进行分布式扩展

## Slide 7
Part One 选题背景
存储引擎
解析配置文件
采集线程
写入线程
动态调整线程挂起时间，循环调用采数函数
两个缓冲区交替暂存数据
数据转换
BSON格式
批量写入MongoDB建立索引

## Slide 8
Part One 选题背景
建立关系
具体数据

## Slide 9
Part One 选题背景
MongoDB 索引支持
唯一索引
复合索引
覆盖索引
……
查询中的所有字段是索引的一部分
返回的匹配文档中的所有字段都在相同的索引
在索引中扫描
且返回条目等于索引内扫描条目
显著缩短查询时间

## Slide 10
现状分析
Part2

## Slide 11
Part Two 现状分析
Add Text
点击此处添加标题
ArchiveViewer
优势：
跨平台使用
查询操作较为简单
五条以上曲线显示
不足：
下载压缩包，进行相关配置
查询速度较慢
曲线图的缩放、选择、数据导出

## Slide 12
Part Two 现状分析
Add Text
点击此处添加标题
基于MongoDB桌面查询客户端
优势：
配置IP地址即可查询
查询效率显著提高
部分文本匹配的自动补全
鼠标滚轮对曲线图进行缩放
不足：
下载应用压缩包
Windows、Linux系统
数据仅支持导出TXT格式

## Slide 13
Part Two 现状分析
独立于平台和协议的服务器端的Java应用程序
可以生成动态的web页面
Web浏览器与http服务器之间交互的中间层
可移植性好、执行效率高、使用方便
简化的Servlet设计，动态网页技术标准
实现了HTML语法中的Java扩展，将网页逻辑与网页设计的显示分离
使基于Web的应用程序的开发变得迅速容易
Servlet
JSP

## Slide 14
Part 3
设计实现

## Slide 15
Part Three 设计实现
优势：
与平台无关，仅需浏览器即可访问
灵活性高，可扩展性强
具有良好的兼容性

## Slide 16
Part Three 设计实现
查询输入页面
下载文件
Engine、PV选取
PV增减
查询按钮
起止时间选取

## Slide 17
Part Three 设计实现
查询输入页面
jQuery的auto-complete
常用PV名作为备选
提供PV list文件下载
jQuery的Datepicker
Timepicker Addon

## Slide 18
Part Three 设计实现
查询结果页面
包括图像显示区、数据导出按钮和数据预览按钮
Highcharts绘图模块，折线图显示查询数据，横坐标为时间，纵坐标为PV数值
鼠标框选进行放大，鼠标浮动显示数据点详细信息
左下角的preview按钮用于数据预览
右上角的功能键用于多种格式的数据和图片的导出

## Slide 19
结论展望
Part 4

## Slide 20
Part Four 结论展望
本Web查询应用
基于已开发的BEPC-II新型存档软件设计
采用Java Web技术结合Highcharts绘图模块
与平台无关，兼容多种常用浏览器
操作简单、查询较快、曲线清晰、缩放方便
导出多种格式的离线数据
未来计划增加多条件查询、统计、分析等功能

## Slide 21
THANKS
SCE 2017
中国科学院高能物理研究所
Presented by 乔予思

## Slide 22
Part Five 参考文献
The MongoDB 3.2 Manual [CP/OL]. https://docs.mongodb.com/v3.2/.
乔予思, 雷革. BEPC-II新型数据存档软件系统设计, 核电子学及探测技术, 已录用.
Servlet API [CP/OL]. http://tomcat.apache.org/tomcat-5.5-doc/servletapi/javax/servlet/Servlet.html.
EPICS Channel Archiver Manual [CP/OL]. https://ics-web.sns.ornl.gov/kasemir/archiver/.
Highcharts [CP/OL]. https://www.hcharts.cn/products/highcharts.