## Slide 1: 工作报告
苗楠楠
2018.01.11

## Slide 2
GEM 膜孔内及其附近的电场分布（XY方向）
疑问：为什么GEM1的电场与GEM2和GEM3的不一样？
GEM1
GEM3
GEM2
MSHKEY,0
SMRT,1
VSEL,S,VOLU,,1,3,2
ASLV,S
VMESH,ALL
VSEL,S,VOLU,,6,19,13
ASLV,S
VMESH,ALL
GEM2的Kapton编号
GEM3的Kapton编号
GEM1的Kapton编号
GAS编号
ANSYS网格划分方式：
5mm
2mm
2mm
2mm
Cathode
Anode
Gem foil 1
Gem foil 2
Gem foil 3
1.5kV/cm
3kV/cm
3kV/cm
5kV/cm
0V
750V
1020V
1620V
1890V
2490V
2760V
3760V
270V
270V
270V

## Slide 3
MSHKEY,0
SMRT,1
VSEL,S,VOLU,,1,3,2
ASLV,S
VMESH,ALL
VSEL,S,VOLU,,6
ASLV,S
VMESH,ALL
VSEL,S,VOLU,,19
ASLV,S
VMESH,ALL
MSHKEY,0
SMRT,1
VSEL,S,VOLU,,1,3,2
ASLV,S
VMESH,ALL
VSEL,S,VOLU,,6,19,13
ASLV,S
VMESH,ALL
GEM2的Kapton编号
GEM3的Kapton编号
GEM1的Kapton编号
GAS编号
GEM1
GEM2
GEM3
改变网格划分方式之后，三层的电场看起来比较一致。
网格划分改变

## Slide 4
Gem | Effective Gain(G0) | Transparency τ(%)
1 | 27.07 | 86.43
2 | 20.77 | 62.45
3 | 27.80 | 61.91
150mm
NOrig
NG
t = NT / NOrig
number of original electrons (20k)
number of multiplied electrons which can leave the gem foil
第二页网格划分方式
Gem | Effective Gain(G0) | Transparency τ(%)
1 | 27.15 | 86.35
2 | 20.61 | 60.41
3 | 26.54 | 61.74
更改后的Lia的ANSYS文件
5mm
2mm
2mm
2mm
Cathode
Anode
Gem foil 1
Gem foil 2
Gem foil 3
1.5kV/cm
3kV/cm
3kV/cm
5kV/cm
0V
3760V
2740V
3130V
2140V
1870V
1270V
1000V
0V
750V
1020V
1620V
1890V
2490V
2760V
3760V
Lia的电压设置
更改后的电压设置
Polya Distribution :

## Slide 5
Gem | Effective Gain(G0) | Transparency τ(%)
1 | 27.07 | 86.43
2 | 20.77 | 62.45
3 | 27.80 | 61.91
Gem | Effective Gain(G0) | Transparency τ(%)
1 | 19.59 | 79.94
2 | 20.75 | 62.06
3 | 27.78 | 62.09
第二页网格划分方式
第三页网格划分方式