## Slide 1: LHAASO-WFCTA SiPM成像探头 研制进展
LHAASO 云南大学合作组
2018年3月24日

## Slide 2: 概要
WFCTA的结构和SiPM成像探头的组成
成像探头试装配
成像探头测试系统进展
总结及下一步的工作计划

## Slide 3: WFCTA的结构

## Slide 4: SiPM成像探头的组成
一个成像探头包含64个子阵列(Sub-Cluster)
64×Sub-Cluster
安装后

## Slide 5: SiPM成像探头的组成
Winston-cone光收集器
SiPM
SiPM板
Sub-Cluster支架
模拟板
慢控制板
数字板
模拟板
子阵列结构
正面
背面

## Slide 6: 成像探头试装配
(1)光收集器的粘合
①
②
③

## Slide 7: 成像探头试装配
(2)光收集器与SiPM板的装配和定位
①
②

## Slide 8: 成像探头试装配
(3) SiPM板与机械支撑架的组装
为了清楚，没有安装光收集器
探测器正式组装时此处已包含光收集器
①
②

## Slide 9: 成像探头试装配
(4) SiPM板与电子学板卡的组装
①
②

## Slide 10: 成像探头试装配
(4) 机箱和支架试装
①
②
③

## Slide 11: 成像探头测试系统进展
测试和装配的洁净环境
洁净室设计洁净度：10000级
洁净室内所有木质表面贴膜，减少粉尘产生

## Slide 12: 成像探头测试系统进展
暗室内部
暗室和高低温试验箱
暗室尺寸：6.5米×2.4米×2.7米
成像探头整机测试暗室

## Slide 13: 成像探头测试系统进展
Sub-Cluster测试系统硬件
Sub-Cluster
SiPM
漫射器和LED光源
电控平移台
俯仰升降调节装置
出射光阑盘
网络板
PC
BNC575脉冲延迟发生器
MiniDP
CAT5e双绞线
同轴电缆
同步触发信号
同轴电缆

## Slide 14: 成像探头测试系统进展
测控软件

## Slide 15: 成像探头测试系统进展
模拟板的增益一致性

## Slide 16: 成像探头测试系统进展
slope≈488.5 ADC count/V
高增益通道高压响应特性

## Slide 17: 成像探头测试系统进展
slope≈21.8 ADC count/V
低增益通道高压响应特性

## Slide 18: 成像探头测试系统进展
线性度测试方法
产生高脉冲
产生矮脉冲
依然采用等比例双脉冲法
但产生双脉冲的方式由调节驱动信号改为调节出射光阑。

## Slide 19: 成像探头测试系统进展
线性度
目前暂时存在NPE数估计不准的问题。
NPE数修正方法：

## Slide 20: 总结及下一步的工作计划
1.用于测试、装配子阵列（Sub-Cluster）、探头的洁净室、暗室条件已具备；
2.光收集器粘合、安装工装已测试，Sub-Cluster装配工装正在生产；
3.用标准管解决线性度测试、信号分辨率测试中NPE数目估计不准的问题；（4月初）
4.完成温度特性测试系统搭建； （4月中旬）
5.完成空间一致性扫描系统与电子学的联调。 （4月下旬）