## Slide 1: HEPS数字BPM电子学研究与进展
魏书军，随艳峰，叶强，麻惠洲，杜垚垚，马宇飞，张醒儿，黄玺洋，卢艳华，杨静等
2018.10.14

## Slide 2: 报告内容
系统需求
系统架构
DBPM电子学硬件设计与初步测试
温度对DBPM影响与解决办法讨论
测试系统在DBPM建设中的重要性
未来DBPM系统运行设想
致谢！

## Slide 3: 1. 系统需求
Main Parameter of HEPS and DBPM
Storage ring circumference: 1296m，48*7BA
Energy: 6GeV
Emittance: 60pmrad
 | DBPM@HEPS
Turn by Turn Data | 1µm @220kHz
FA data | 0.3µm @22KHz
COD data | 0.1µm @10Hz

## Slide 4: 2. 系统架构（FOFB && DBPM）

## Slide 5: 3. DBPM电子学 设计与初步调试
AFE
DFE

## Slide 6: AFE Module
RF Circuit
power
ADC
CLK
Shielding
Ref clk & trigger
PT
ADF
Driver

## Slide 7: AFE Analog logic Testing
孔间距 S ≈ 4D to 10D
要有两排以上的接地过孔；
两排过孔相互错开；
同一排的过孔间距要小于λ /4 ；

## Slide 8: DFE Module

## Slide 9: DFE Hardware Testing
电源
FPGA
I2C
UART
GbE
DDR3
LINUX

## Slide 10: 实物照片

## Slide 11: 4. 温度对DBPM影响 与解决办法讨论

## Slide 12: 解决方法
恒温控制（恒温机柜，恒温机箱，恒温板卡）
交联开关
Pilot Tone方式
温度补偿算法
。。。

## Slide 13: 恒温机柜，恒温机箱，恒温板卡
用机箱内电子学加执机箱高于室温；
用脉宽调制风扇作降温控制；
温度变化可小于0.1度。
风扇控制频率：1KHz~25KHz

## Slide 14: 交联开关方法

## Slide 15: 初步测试结果
Turn ON Status

## Slide 16: Pilot-Tone方法

## Slide 17: Pilot-tone

## Slide 18: Pilot-tone 硬件测试
497MHz
500MHz

## Slide 19: 实验至Pilot Tone实验平台搭建

## Slide 20: 5. 测试系统在DBPM建设中的重要性
对设计、生产的电子学进行规范、系统的测试，是保障所设计、生产电子学系统稳定、可靠工作前提和基础；
测试系统的建成将能够提高生产测试效率，它能够为在工期内完成全部产品的测试提供可靠的保障；
测试系统是未来在线监测，故障诊断、以及刻度系统的前身，是上述功能的实验室版本。

## Slide 21: 测试系统设想
质量控制
在线监测
故障诊断
在线刻度

## Slide 22: 6. 未来DBPM系统运行设想
设计功能：
  硬件设计中充分利用PT硬件逻辑；
  固件程序中设计刻度、监测和诊断逻辑；
  软件中设计相应逻辑功能
  PL逻辑需要远程可重配置
目标：远程维护
  通过命令在线刻度
  自动在线监测
  自动故障诊断

## Slide 23: 7. 致谢！！！
感谢来自NSLSII，SIRIUS，SSRF，HLS，科大等同行专家的大力帮助。
感谢高能所及加速器中心领导的鼎力支持；
感谢束测组参与本工作人员夜以继日的努力与付出，包括叶强，随艳峰，麻惠洲，杜垚垚，马宇飞，张醒儿，黄玺洋，卢艳华，杨静等。

## Slide 24: 谢谢！！！