## Slide 1: LHAASO分布式计算系统
黄秋兰，程耀东，李海波，石京燕，崔涛，胡庆宝
高能所计算中心
2018年10月10日

## Slide 2: 主要内容
LHAASO数据处理平台
LHAASO计算需求与挑战
分布式计算架构
小结

## Slide 3: LHAASO数据处理平台总体构成
观测基地
中科院高能所
DAQ
探测器
广域网传输
北京大型数据中心
在站小型数据中心
远程运行控制中心
测控基地
LHAASO数据处理平台

## Slide 4: 系统组成
计算系统
  前端登录集群
  计算集群
  虚拟计算系统
  分布式计算系统
存储系统
  磁盘分布式文件系统
  磁带库管理/分级存储
  备份系统
支撑管理系统
  用户管理
  自动化系统管理
  远程监控与运维管理
网络系统
  网络链路管理
  数据传输系统
  数据与网络安全

## Slide 5: LHAASO计算需求
原计划
  计算资源需求：包括模拟、重建，共需要5776个CPU核
  原始数据：~2PB/年；模拟数据： ~4.5PB数据
新变化：WCDA更换为20英寸PMT
  计算资源需求：包括模拟、重建，约需要7000个CPU核
  原始数据：~6PB/年；模拟数据： ~4.5PB数据（待定）
面临的挑战
  按照原有预算执行，不能满足新增计算资源的需求
  没有考虑数据分析的计算资源
  从稻城到北京的网络带宽需求超过2Gbps，运营商需要评估

## Slide 6: LHAASO数据处理平台目标
建设期（任务书）
磁带存储：建设期预计产生2.5PB（全部运行1年以上），原始数据需要双副本，拟建设5PB
磁盘存储：建设期预计产生4PB（模拟数据+重建数据）
计算资源：配置5120个CPU核的刀片服务器和6台GPU服务器
专线网络：网络逐步增加，最终达到2Gbps，保证每年传输6PB数据
计算系统软件：磁盘/磁带存储系统、数据传输系统等
运行期
磁带存储：每年产生6PB，按照10年，需要60PB，双副本120PB
磁盘存储：~20PB的高性能并行文件系统，保存当年的原始数据与所有历史的重建数据
计算资源：CPU或者加上FPGA等协处理器
>10000CPU核的高性能计算系统，用于模拟、重建以及分析
  专线网络：网络2.5Gbps以上链路
计算系统软件：磁盘/磁带存储系统、数据传输系统、分布式计算系统等

## Slide 7: LHAASO数据处理平台现状
现有：1PB磁带、1.5PB磁盘、1000 CPU Cores
磁带库：新采购IBM TS4500
磁盘分布式文件系统：CERN新型EB级存储EOS
数据传输系统
租用海子山到北京的电信专线网络（50M）
开发部署自动化数据传输系统
云计算系统：Openstack
高吞量计算系统：HTCondor
建设海子山临时机房
建设海子山在站机房，改造北京数据中心
完善系统、扩充资源
2018年10月：1/4计算系统运行
2019年10月：1/2计算系统运行
实验数据传输实时监控
现场临时机房
各项建设任务进展顺利
全功能初步系统已经完成，可靠运行
下一步计划
建设任务

## Slide 8: 如何解决计算资源不足的问题
提高WCDA快速重建与压缩效率
  依赖于软件算法与新的处理技术，比如FPGA等
合作组共同参与，贡献资源，建立分布式计算平台
为什么要建设分布式计算平台
  LHAASO本身的计算资源就是分布的，包括北京、稻城和成都等
  国际上大型实验都建立了相应的分布式计算平台，包括LHC、Belle II等
  合作组单位建立自己的平台，可以在第一时间获得LHAASO实验数据，并且自己的平台资源充足，减少排队，加快本单位的研究；空闲时给LHAASO数据平台共享资源，提高在合作组中的贡献

## Slide 9: LHAASO分布式计算系统规划
稻城
观测基地
北京
主中心
分中心
分中心
…
子站点
子站点
…
…
子站点
…

## Slide 10: 各中心功能(1)
稻城观测基地
  DAQ、数据过滤、快速重建、压缩等
  将原始数据和快速重建数据传输到主中心
高能所主中心
  所有数据（原始、重建、模拟、分析等）安全存储
  全部数据重建计算
  将重建数据分发到各个分中心
  接收来自分中心的模拟和分析数据
  负责LHAASO分布式计算系统（包括分中心、子站点）建设
  负责监控和搜集LHAASO分布式计算系统（包括分中心、子站点）的运行状态、资源使用情况
  负责LHAASO分布式计算系统（包括分中心、子站点）技术支持

## Slide 11: 各中心功能(2)
分中心
  配备符合规范的机房环境（配电、制冷、消防等）
  安装部署主站点发布的LHAASO分布式计算系统软件
  接收主中心发送过来的重建数据
  负责物理分析和模拟计算，并及时上传结果到主中心
  负责其子站点的网络与技术支持
  保障分中心系统的稳定运行（签订MoU）
  要求提供固定资源
子站点
  安装部署主站点发布的LHAASO分布式计算系统软件
  负责部分物理分析和模拟计算
  连接到相应的分中心，接收和上传数据
  小型计算系统，利用空闲资源

## Slide 12
系统架构
关键技术
  多中心资源统一管理和调度
  计算任务透明灵活的调度到远程站点
  分布式监控和远程自动化部署
  安全的统一认证

## Slide 13: 基本技术方案
基于云计算技术，多中心统一管理，远程运维
多中心统一系统视图，存储和计算环境一体化，对用户完全透明
用户作业优先在本中心运行，资源不够时自动转发到其它中心
Beijing
Chengdu
Dongguang
/cvmfs/lhaaso/software
/eos/lhaaso/data
/cvmfs/lhaaso/software
/eos/lhaaso/data
/cvmfs/lhaaso/software
/eos/lhaaso/data
Submit jobs
Schedule jobs
Unified data
namespace
Schedule jobs

## Slide 14: 资源统一管理和调度
基于Openstack和HTCondor
中心站点的搜集所有站点的资源情况，进行整体资源的统一管理和调度
各站点的资源可采用各自的管理工具
系统原型已部署在北京、成都和东莞

## Slide 15: 计算任务调度

## Slide 16: 计算任务调度
用户保持原有的作业提交模式，从高能所的登陆节点上提交作业
  基于HTCondor设计和开发作业提交的工具包(submit/query/delete)
  hep_sub/hep_rm/hep_q
  hep_sub命令上制定参数:将作业灵活的调度到远程站点
用户管理
  所有用户提交作业采用AFS账号
  账号由高能所统一管理
高能所虚拟计算集群
  ~1000CPU核
  资源动态分配

## Slide 17
高能所虚拟计算集群
基于HTCondor和Openstack开发的虚拟资源调度器提供资源的弹性分配
以CPU核为单元的按需调度策略
结合作业类型、系统负载和集群的实时运行状态，动态分配和回收虚拟计算资源

## Slide 18: 数据的存储和访问
软件
  Physical library(Boss, Gaudi), common software(gcc),etc
  Version consistent among distributed sites
实验数据
方案
  AFS
  CVMFS
  Leaf远程文件系统（高能所计算中心开发）
httpd0
httpd1
httpd2
Squid
Squid
Local Cache
Fuse Client
/cvmfs/repo
Computing node
/CVMFS/Repo
Internet

## Slide 19: 分布式监控
远程站点的监控数据通过压缩后，加密传输回高能所中心站点进行存储和处理
基于SPARK技术的实时日志数据处理

## Slide 20: LHAASO分布式计算系统
稻城
观测基地
北京
主中心
分中心
分中心
…
子站点
子站点
…
…
子站点
…
商业云

## Slide 21: 阿里云的评估
完善Vcondor，支持阿里云
  调用阿里云的API远程控制虚拟机（创建、启动、停止、删除等）
CPU 基准测试(The performance is optimistic)
 | 2 CPU 4GB | 2CPU 8GB | 4CPU 8G | 4CPU 16GB | 8CPU 16GB
Alibaba Cloud | 32.84 | 51.96 | 96.95 | 96.26 | 110.45
Equal | 4 CPU cores Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz | 4CPU cores Intel Xeon E5620 @ 2.40GHz | 6CPU cores Intel Xeon X5650 @ 2.66GHz |  | 
测试结果
  在专有的阿里云资源上平均每个作业运行时间为2.8小时
  在高能所本地集群上平均每个作业运行时间为3.5小时
测试结果表明：COMET作业在阿里云上运行效率与本地集群相当，当本地集群很忙的情形下，在阿里云的专有资源上能获得更好的作业运行效率
COMET作业的测试

## Slide 22
IHEP Auth User
Web Portal
Kubernetes cluster
docker
EOS
(Data)
CVMFS
(Software)
IHEPBox
(User Files)
/eos
(Data)
基于WEB的数据处理
Authentication ：IHEP SSO
Infrastructure:
  JupyterHub+ IHEPBox +Kubernetes+ EOS
Software distribution: CVMFS
Storage, in two flavours:
  DATA : EOS
  User Files: IHEPBox
Jupyterhub-kubespawner
  enables JupyterHub to spawn single-user notebook servers on a Kubernetes cluster
Data, software and computing resources in the cloud.
Only a web browser is needed!
docker
docker

## Slide 23
Data Analysis as a
各项建设任务进展顺利
全功能初步系统已经完成，可靠运行
云计算、分布式计算技术为LHAASO计算系统提供了解决方案
    利用 Openstack和HTCondor 整合跨域的资源，能够极大的扩大计算资源
    基于Web的数据分析环境提供了一种便携、简单和功能强大的数据分析模式
本方案很容易整合各种异构资源
    合作组、高校的资源
    商业云
一些开发工作正在进行中
    远程访问文件系统LEAF
    基于JupyterHub+Kubernetes架构的数据分析平台
    分布式监控
小结