## Slide 1
Mdc calibration check

## Slide 2
181118-190424（56769 - 61193）

## Slide 3
First cal 181118-190423（56769-61169 ）

## Slide 4
First cal 181118-190423（56769-61169 ）

## Slide 5
Top – up check

## Slide 6
噪声随层的变化
60144
60145
60147
60146
58600
选了round12的起始run和一个噪声水平较小的run 做对照
56769

## Slide 7
run60144-60147 与run 56769 的对比
两个run的噪声随层的变化

## Slide 8
run60144-60147 与run 58600 的对比
两个run的噪声随层的变化

## Slide 9
动量随phi的变化
run60144

## Slide 10
动量随phi的变化
run60145

## Slide 11
动量随phi的变化
run60146

## Slide 12
动量随phi的变化
run60147

## Slide 13
动量随phi的变化
run60150

## Slide 14
动量随cosTheta变化
run60144

## Slide 15
动量随cosTheta变化
run60145

## Slide 16
动量随cosTheta变化
run60146

## Slide 17
动量随cosTheta变化
run60147

## Slide 18
动量随cosTheta变化
run60150

## Slide 19
检查原始hitmap
60144
60145
60147
60146

## Slide 20
检查重建hitmap
60144
60145
60147
60146

## Slide 21
检查重建hitmap
Run 60150
检查原始hitmap
Run 60150

## Slide 23
T channel
T/Q channel
T channel
T/Q channel
9，11层噪声发生率检查

## Slide 25
真实数据正确结束的log信息
/afs/ihep.ac.cn/users/m/mdccal/calib/data2019/runbyrun/190310
模拟数据正确结束log信息
/afs/ihep.ac.cn/users/m/mdccal/calib/data2019/mcNoise/190411H/NBg1

## Slide 26
模拟数据正确结束但未成功跑完的log信息
/afs/ihep.ac.cn/users/m/mdccal/calib/data2019/mcNoise/190411H/NBg3
模拟数据作业未跑完卡到的位置
/afs/ihep.ac.cn/users/m/mdccal/calib/data2019/mcNoise/190411L/NBg1